磷化工分公司

氢氧化钙采购线下公开比选

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW09

各供应商：

因生产需要,我公司需采购氢氧化钙300吨，本着“公开、公平、公正”的原则，现对氢氧化钙进行询价。欢迎贵公司前来报价（报价时，请充分测算，我方在进行比价时原则上不进行第二次议价），并于2025年7月27日24:00前将报价单（文件名:宏达股份磷化工动力厂氢氧化钙报价文件—XXXXXX公司，需加盖公章）上传到四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(http://jc.sichuanhongda.com/）。

本采购项目询价要求如下：

1、质量要求：见附件2。

2、供货数量：300吨（以合同期内买方实际需求为准）。

3、供货期：卖方在2025年8月1日至2025年9月15日按买方需求时间通知送货到厂。合同有效期满或合同约定的数量完成，合同自动失效。

4、交货地点：四川宏达股份有限公司磷化工动力厂污水站（四川省德阳市什邡市洛水镇），到招标方库房前所有费用、货损风险由中标方承担。

6、发票：一票制，中标人开具全额增值税专用发票（税率13%）。

7、付款方式：先货后款。需方收到货验收合格，卖方票据齐备后一周内支付货款。

8、资质要求：具有有效的营业执照、开户许可证等。

比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。报价前，报价方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。项目地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（什邡市洛水镇）。

联系人：蒲先生13508015258

四川宏达股份有限公司

什邡磷化工分公司

2025年7月24日

附件1:

报 价 单

四川宏达股份有限公司：

贵公司采购氢氧化钙询价函已收悉，我公司根据函的要求，对氢氧化钙货源进行报价：

| 名称 | 质量要求 | 产地 | 数量（吨） | 到厂单价（元/吨） （一票制（税率13%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钙 | 见附件2 |  |  |  |

备注：1.付款方式：先货后款。

2.交货期：2025年8月1日到9月15日（根据买方需求分批供货）。

3.交货地点：汽车灌装运输至宏达股份磷化工动力厂污水处理站（什邡市洛水镇）。

4.联系人及电话：

报价单位：

2025年  月  日

附件2：

主要原燃料内控质量标准及结算办法

Q/HD 3·018—2025 U版

| 原料名称 | 质量指标 |  | 结 算 办 法 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2≥90.0% |  | 85.0%≤Ca(OH)2＜90.0%，以90.0%为基准，每降低0.1%，扣1.0元/吨（Ca(OH)2＞90.0%的部分不加价）； | HG/T4120-2009 |
|  |  |  | 82.0%≤Ca(OH)2＜85.0%，以90.0%为基准，每降低0.1%，扣2.0元/吨； |  |
|  |  |  | Ca(OH)2＜82.0%，以90.0%为基准，每降低0.1%，扣5.0元/吨。 |  |
|  | 重金属（以Pb计） ≤0.002% |  | 重金属（以Pb计）＞0.002%，以0.002%为基准，每超0.001%，扣10元/吨。 |  |
|  | 细度 | 120目过筛率≥96.0% | 120目过筛率＜96.0%，每降低0.1%，扣0.5元/吨。 |  |
|  |  | 20目过筛率100% | 20目过筛率＜100%，每降低0.1%，扣0.5元/吨。 |  |
|  | 外观 |  | 以生石灰(严禁以电石渣为原料)为原料，经充分消化制的乳白色氢氧化钙粉末，无异味，制成灰乳（现场测试）时不能呈现蓝色或其它颜色，不能发热，无明显碳渣、泥沙等异物，否则使用单位予以拒收。 |  |