四川宏达股份有限公司消防设施维保、检测及评估服务公开比选

比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW31

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年11月20日

四川宏达股份有限公司消防设施维保、检测及评估服务公开比选

各单位：

本着“公开、公平、公正”的原则，现对四川宏达股份有限公司消防设施维保、检测及评估服务进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、服务内容

1. 服务内容：

本次服务内容为宏达股份磷化工分公司：消防设施检测及评估；

宏达股份金桥酒店：酒店消防设施维保、检测及评估；

宏达股份川润公司：消防设施维保

2.服务地点：四川省什邡市。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.资质要求：需提供有效的营业执照，及消防技术服务机构资质证书。

2.服务期限：两年，合同一年一签。

3.服务要求：严格按照国家有关消防保养的规定，对招标范围内的的消防系统进行维修保养。具体工作内容包括但不限于:

①、按照本合同的约定，定期对委托保养的消防各系统进行定期周检、月检、季检、年检并进行测试保养;

②、对委托保养的消防各系统检测发现的故障以及隐患进行排查、处

理:

③、对委托保养的消防各系统产生故障零部件的维修、更换;

④、对委托保养的消防各系统出现的险情，按照甲方要求及消防规范进行处理、排除。

⑤、乙方进行的每次维修保养服务应当建立详细的工作记录，供甲方核对备查。

4.付款方式及发票：

①付款方式：

合同签订后，维保服务满半年，甲方书面确认乙方所提供的维保服务符合相关行业标准后，乙方出具相应增值税专用发票(税率  %)给甲方，甲方须在收到发票后五个工作日内向乙方支付年度维保费用的50%， 。在维保期满后甲方书面确认乙方所提供的维保服务符合相关行业标准后，乙方出具相应增值税专用发票(税率1%)给甲方，甲方须在收到发票后五个工作日内向乙方支付剩余款项 。(每次付款时，乙方必须向甲方提供相应金额的全额发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任)；

- 乙方在合同期限内，根据甲方书面所提要求对甲方的消防设施全系统进行专项检测服务一次。甲方在收到乙方所出具的真实合法有效的书面检测报告和与本项目金额一致的增值税专用发票(税率  %)后，五个工作日内向乙方支付检测专项款 ；

- 乙方在合同期限内，根据甲方书面所提要求对甲方的消防设施全系统进行全面的评估服务一次。甲方在收到乙方所出具的真实合法有效的书面评估报告和与本项目金额一致的增值税专用发票(税率  %)后，五个工作日内向乙方支付全面评估款。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率  %)。

- 5.比选文件的获取

- 获取方式为：截至 2025年 11 月 28日 9 时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 6.响应性文件的递交

- 递交截止时间：2025年 11 月 28日 9 时 00 分。

比选申请人按本询价文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明服务期限、合计金额、付款方式等（若询价约定的服务期限、付款方式等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 7.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

7.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

8.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：李女士

联系方式：15509083970

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年11月20日

第二章

报价文件格式

***服务

响应性文件

服务商名称：                    （盖单位章）

一、营业执照、资质证书

二、报价表

| 编号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏达股份磷化工分公司 | 消防设施检测及评估 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 宏达股份金桥酒店 | 酒店消防设施维保、检测及评估 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 宏达股份川润公司 | 消防设施维保 | 项 | 1 |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

税率：

联系方式：

三、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （项目名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑵我公司完全按报价文件严格执行。

⑶我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑷若中选，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式进行服务，确保项目顺利推进。

⑸我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日