四川宏达股份有限公司

变压器、配电柜拆除安装服务采购

比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW125

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年12月1日

四川宏达股份有限公司

变压器、配电柜拆除安装服务采购

采购比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW125

各单位：

- 因工作需要，本着“公开、公平、公正”的原则，我公司对以下标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、标的物：变压器、配电柜拆除安装服务

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

- 三、具体内容及要求：

1.服务内容：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器拆除安装 | 5-3精制磷铵2台旧变压器拆除及2台新变压器安装。 |
| 2 | 配电柜拆除安装 | 5-3精制磷铵配电室对旧配电柜有出线的电缆先编号，再拆线，最后拆除17台旧配电柜，再安装17台新配电柜并接线（包括母线排连接）。在拆除、安装配电柜的过程中须防止损坏出线电缆。 |

- 资格要求：

- ①基本资质要求

- 具有独立法人资格（营业执照）。电力工程施工总承包资质：具备电力工程施工总承包三级及以上资质，或承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质（须包含承装类、承修类、承试类，且电压等级覆盖10kV）。

- 安全生产许可证：具有国家应急管理部门颁发的有效安全生产许可证。

- ②业绩要求

- 从事电气设备安装业务4年以上，独立承担过不少于3项10kV及以下电压等级的变配电设备安装工程（包括变压器更换、配电柜安装等），且单项工程合同金额不低于100万元，并已成功投运，无重大质量安全事故。

- 具有同类化工企业电气设备安装经验者优先考虑。

- ③技术力量要求

- 单位有良好的社会信誉和相应的经济实力，工商注册资本不少于100万元。

- 单位专职技术骨干人员不少于15人，其中：

- 电气工程及其自动化、电力系统等相关专业人员不少于8人；

- 具有高压电工操作证的专业技术人员不少于5人；

- 从事机电安装、控制柜安装等专业人员各不少于2人；

- 其他配套专业人员（如起重、焊接等）配置合理。

- 项目负责人（项目经理）应具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并持有安全生产考核合格证书（B证），具有5年以上10kV及以下变配电设备安装项目管理经验，主持过不少于2项类似工程。

- 技术负责人应具有电气工程相关专业中级及以上技术职称，具有8年以上电气设备安装技术管理经验。

- ④质量保证体系

- 具有完善的工程质量保证体系，技术、经营、人事、财务、档案等管理制度健全。

- 具备符合国家及行业标准的施工质量控制流程和检验检测手段。

- 近三年内无重大质量事故和安全责任事故记录。

- ⑤技术装备及办公条件

- 达到国家建设行政主管部门规定的电气安装施工技术装备及应用水平的考核标准，具有必要的电气试验、检测仪器和安装工具。

- 配备必要的安全防护设施和电气安全检测设备，满足化工企业特殊环境下的安全施工要求。

- ⑥其他要求

- 熟悉化工企业电气安全规范和防爆要求，具有化工企业电气设备安装经验者优先。

- 具有良好的工程保修和售后服务体系，能提供7×24小时应急响应服务。

- 符合国家和地方有关法律法规规定的其他条件和要求。

- 服务时段：2025年12月15日-2026年1月10日。具体进场时间以比选人通知为准。

- 服务地点：四川省德阳市什邡市洛水镇（宏达股份磷化工分公司）。

5.付款方式及发票：

①付款方式：验收合格报告签订之日起20个工作日内支付合同总额90%，待质保期结束且无质量异议后付清（质保期1年）。以银行现汇支付。

②一票制，中选人开具全额增值税专用发票(税率9%)。

6.验收：由比选人相关职能部门和中选人双方对设备安装质量进行运行验收并签署验收报告。

- 7.比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年12月1日10时 00 分至 2025年12月 6日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

- 8.响应性文件的递交

①递交截止时间：2025年12月6日10 时 00 分。

②比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、费用、合计金额（含9%增值税）、付款方式等（若对比选文件约定的标的物交货期、付款方式、质保要求等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

- 9.响应性文件的组成要求

- ①资格文件

- ②服务团队人员

- ③报价函件。

④承诺函。

10.本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据投标人报价函、方案等进行综合评审后确定中选人。

11.上传报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：王江13700903942

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

2025年12月1日

附件：

四川宏达股份有限公司

变压器、配电柜拆除安装服务采购

响应性文件

供应商名称：                （盖单位章）

- 资格文件：包括但不限于：

- ①基本资质要求

- ②业绩要求

- ③技术力量要求 --单位专职技术骨干人员名单及证书,包括社保证明文件；

- 高压电工操作证、项目负责人（项目经理）机电工程专业二级及以上注册建造师资格文件、安全生产考核合格证书（B证）。

- 服务团队组成名单及资料

- 报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年  月       日

- 分项报价清单：

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（现汇付款税率9%） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ...... | ..... | .... | ..... | ...... | ...... | ........ |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

工期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于人工费、交通住宿费、安装调试费及税金等。

- 承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （项目名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的评估报告符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付评估报告，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日期：