宏达股份川润公司水质在线自动监测系统运维服务公开比选

比选文件

编号：CR-GKBX-2025-FW05

比选人：四川绵竹川润化工有限公司

2025年12月4日

宏达股份川润公司水质在线自动监测系统运维服务公开比选

各单位：

- 本着“公开、公平、公正”的原则，现对宏达股份川润公司水质在线自动监测系统运维服务进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、服务内容

- 1.服务内容：

- ①进行设备的维护；

- ②巡检，每个月巡检四次，检查设备取样装置、废液排水是否正常，检查试剂容器是否需要清洁、是否需要或者添加试剂，检查控制装置是否运行正常，检查分析装置及管道是否有漏液、腐蚀、温度是否正常稳定、试剂和水样是否添加正常，检查监测数据是否发送正常，测试标液、校正曲线，水样测试。

- 2.服务地点：四川省什邡市。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司

- 三、具体内容及要求：

- 1.资质要求：需提供有效的营业执照。

- 2.服务期限：合同签订后一年。

- 3.服务要求：

- ①在运营期限内，保证水质在线自动检测系统的正常运行和使用，符合国家行业标准；

- ②须保持24小时畅通有效的报修受理电话，在接到甲方设备报修电话后的2小时作出响应，通过电话与现场操作人员进行沟通排故，当确定需到现场维护后，应在48小时内及时到达现场进行处理；现场处理问题时限：一般故障要求到达现场后24小时内解决完成，较难处理故障在一周内解决完成，并说明原因；如因甲方没有提供需要更换的备品备件，设备维修时间相应顺廷；

- ③指定专人负责运行维护服务相关工作，并作好相应记录；乙方在巡检过程中发现故障或隐患的，应及时向甲方报告并进行维护，确保检测系统处于正常运行状态；

- ④、乙方负责对甲方水质在线自动监测系统设备管理人员免费进

- 行技术培训；

- 4.付款方式及发票：

- ①一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率  %)后进行支付。

- 5.比选文件的获取

- 获取方式为：截至 2025年 12 月 12 日 9 时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 6.响应性文件的递交

- 递交截止时间：2025年12 月 12日 9 时 00 分。

- 比选申请人按本询价文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明服务期限、合计金额、付款方式等（若询价约定的服务期限、付款方式等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 7.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- 8.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

- 9.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

- 联系人：李女士                         技术老师：尹先生

- 联系方式：15509083970                      联系方式：13981014789

- 地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年12月4日

第二章

报价文件格式

***服务

响应性文件

服务商名称：                    （盖单位章）

一、营业执照

二、报价表

| 编号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质在线自动监测系统运维服务 | 1、进行设备的维护；2、巡检，每个月巡检四次，检查设备取样装置、废液排水是否正常，检查试剂容器是否需要清洁、是否需要或者添加试剂，检查控制装置是否运行正常，检查分析装置及管道是否有漏液、腐蚀、温度是否正常稳定、试剂和水样是否添加正常，检查监测数据是否发送正常，测试标液、校正曲线，水样测试。 | 年 | 1 |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

税率：

联系方式：

三、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑵我公司完全按报价文件严格执行。

⑶我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑷若中选，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式进行服务，确保项目顺利推进。

⑸我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日

四、其他资料（格式自拟）