四川宏达股份有限公司

变压器、配电柜及母线槽交接试验服务采购

比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW132

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年12月8日

四川宏达股份有限公司

变压器、配电柜及母线槽交接试验服务采购

采购比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW132

各单位：

- 因工作需要，本着“公开、公平、公正”的原则，我公司对以下标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、标的物：变压器、配电柜及母线槽交接试验服务

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

- 三、具体内容及要求：

1.服务内容：

①变压器清单：

| 序号 | 安装地点 | 变压器型号规格 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7万吨磷酸变 | S20-1600KVA/10/0.4KV | 1 |
| 2 | 5-3精制磷铵变 | S20-1600KVA/10/0.4KV | 1 |
| 3 | 13万吨磷酸萃取1#变 | S20-2000KVA/10/0.4KV | 1 |
| 4 | 13万吨磷酸萃取2#变 | S20-2000KVA/10/0.4KV | 1 |
| 5 | 厂前区变 | S20-500KVA/10/0.4KV | 1 |
| 6 | 10万吨磷铵变 | S20-1600KVA/10/0.4KV | 1 |
| 7 | 汽修厂变 | S20-500KVA/10/0.4KV | 1 |
| 8 | 20吨锅炉变 | S20-1250KVA/10/0.4KV | 1 |
| 合计 |  |  | 8 |

②配电柜清单：

| 序号 | 安装地点 | 型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-3精制磷铵配电室 | GGD型 | 17 |
| 2 | 13万吨磷酸萃取1#、2#变低压侧总进线柜 | GGD型 | 2 |
| 3 | 10万吨磷铵变低压侧总进线柜 | GGD型 | 1 |
| 4 | 15万吨磷铵变低压侧总进线柜 | GGD型 | 1 |
| 5 | 颗粒磷铵变低压侧总进线柜 | GGD型 | 1 |
| 合计 |  |  | 22 |

③密集型铜母线槽

| 序号 | 安装地点 | 型号、规格 | 数量（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-3精制磷铵1#、2#变低压侧到总进线配电柜母线槽 | 3150A-Ⅳ（三相四线，零线与相线同截面） | 约13 |
| 2 | 13万吨磷酸萃取1#、2#变低压侧到总进线配电柜母线槽 | 4000A-Ⅳ（三相四线，零线与相线同截面） | 约15 |
| 3 | 10万吨磷铵变低压侧到总进线配电柜母线槽 | 3150A-Ⅳ（三相四线，零线与相线同截面） | 约9 |
| 4 | 15万吨磷铵变低压侧到总进线配电柜母线槽 | 4000A-Ⅳ（三相四线，零线与相线同截面） | 约7 |
| 5 | 颗粒磷铵变低压侧到总进线配电柜母线槽 | 5000A-Ⅳ（三相四线，零线与相线同截面） | 约7.5 |
| 合计 |  |  | 51.5 |

- 引用标准：

- 按照DL/T 596—2005《电力设备预防性试验规程》国家标准及其他有关要求执行。

- 资格要求：

- ①企业资质要求

- 具有独立法人资格（营业执照）。承接单位必须持有国家能源局派出机构（如国家能源局各省监管办公室）颁发的 《承装（修、试）电力设施许可证》，并且许可范围必须包含 “承试”类别，试验单位应至少具备承试四级或以上资质。

- ②人员资质要求

- 试验负责人/技术人员：熟悉交接试验标准和规程，并有同类设备试验经验。

- 现场试验人员：必须持有有效的 《特种作业操作证（电工）》，且作业项目需包含高压电工作业或电气试验。所有人员需经过安全培训，熟悉现场危险点和应急预案。

- ③设备与计量器具

- 试验单位需配备齐全、合格的专用试验仪器和设备（高压试验变压器、兆欧表、直流电阻测试仪、变比测试仪、继电保护测试仪等）。

- 主要仪器、仪表必须在法定计量检定有效期内，并贴有检定合格标签，确保试验数据的准确性和权威性。

- ④技术能力与经验

- 应熟悉并严格遵循国家及行业标准：《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150）、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596）等。

- 具备制定详细、科学的试验方案和安全技术措施的能力，方案中需明确每次试验的范围、停电计划、安全隔离措施和应急预案。

- ⑤保险与安全记录

- 承接单位应购买足额的安全生产责任保险。具备良好的安全生产记录。

- 服务时段和服务地址：

①服务时段：2025年12月15日-2026年1月20日。分批次逐步进场，按安装进度进行试验，具体进场时间以比选人通知为准。

- ②服务地点：四川省德阳市什邡市洛水镇（宏达股份磷化工分公司）。

5.付款方式及发票：

①付款方式：收到服务商预试报告和增值税发票之日起20个工作日内支付合同全款。以银行现汇支付。

②一票制，中选人开具全额增值税专用发票(税率9%)。

6.安全施工要求：

服务商现场施工人员在进场前应知晓比选人《公司（厂）内部环境和职业健康安全告知书》的全部内容并签署《施工单位安全管理协议书》。在试验服务过程中，所发生的安全环保事故（包括人身伤害、财产损失和环保污染事故等），由服务商承担全部责任及损失。若因此给比选人造成经济损失，由服务商全额赔偿。

- 7.比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年12月9日10时 00 分至 2025年12月15日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

- 8.响应性文件的递交

①递交截止时间：2025年12月15日10 时 00 分。

②比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、费用、合计金额（含9%增值税）、付款方式等（若对比选文件约定的标的物服务期、付款方式、发票税率等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

- 9.响应性文件的组成要求

- ①资格文件

- ②服务方案

- ③报价函件。

④承诺函。

10.本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据投标人报价函、付款方式、方案等进行综合评审后确定中选人。

11.上传报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：李登成13890279539

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

2025年12月8日

附件：

四川宏达股份有限公司

变压器、配电柜、母线槽交接试验服务采购

响应性文件

供应商名称：                （盖单位章）

- 资格文件：包括但不限于：

- ①营业执照、承装（修、试）电力设施许可证。

- ②项目组成人员清单及《特种作业操作证（电工）》复印件。

- ③试验专用试验仪器和设备清单及相关检定证书复印件。

- 服务方案

- 报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年  月       日

- 分项报价清单：

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（现汇付款税率9%） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ...... | ..... | .... | ..... | ...... | ...... | ........ |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

工期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于人工费、交通住宿费、安装调试费及税金等。

- 承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （项目名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的评估报告符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付评估报告，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日期：