## Sheet1
四川绵竹川润化工有限公司2026年计量器具检校清单
序号 | 仪器名称 | 出厂编号 | 规格型号 | 安排日期 | 数量（件） | 单位 | 报价 | 备注
1 | 双金属温度计 | 13061097 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
2 | 双金属温度计 | TI010 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
3 | 双金属温度计 | 13061113 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
4 | 双金属温度计 | TI001 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
5 | 双金属温度计 | TI170 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
6 | 双金属温度计 | 2050712402 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
7 | 双金属温度计 | TI101 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
8 | 双金属温度计 | 231002 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
9 | 双金属温度计 | TI161 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
10 | 双金属温度计 | TI169 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
11 | 双金属温度计 | 283010 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
12 | 双金属温度计 | TI258 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
13 | 双金属温度计 | 1303301775 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
14 | 双金属温度计 | TI261 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
15 | 双金属温度计 | TI263 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
16 | 双金属温度计 | TI260 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
17 | 双金属温度计 | 240020 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
18 | 双金属温度计 | 240005 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
19 | 双金属温度计 | 13061095 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
20 | 双金属温度计 | 190120911 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
21 | 双金属温度计 | TI352 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
22 | 双金属温度计 | 55015 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
23 | 双金属温度计 | 19120901 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
24 | 双金属温度计 | 2013011205 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
25 | 双金属温度计 | 2012041734 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
26 | 双金属温度计 | 1304433 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
27 | 双金属温度计 | 12104719 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
28 | 双金属温度计 | 9062 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
29 | 双金属温度计 | 12104761 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
30 | 双金属温度计 | 500460 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
31 | 双金属温度计 | 19120918 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
32 | 双金属温度计 | 19120910 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
33 | 双金属温度计 | 167016 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
34 | 双金属温度计 | 167017 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
35 | 双金属温度计 | 167018 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
36 | 双金属温度计 | 167019 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
37 | 双金属温度计 | 130301724 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
38 | 双金属温度计 | 12104713 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
39 | 双金属温度计 | 12104035 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
40 | 双金属温度计 | 13061105 | WSS | 2026-02-25 | 1 | 只
41 | 双金属温度计 | 191209 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
42 | 双金属温度计 | 190120911 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
43 | 双金属温度计 | 167006 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
44 | 双金属温度计 | 240016 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
45 | 双金属温度计 | 2022240017 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
46 | 双金属温度计 | 202355014 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
47 | 双金属温度计 | 240015 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
48 | 双金属温度计 | 2550017 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
49 | 双金属温度计 | 240008 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
50 | 双金属温度计 | 2550004 | WSS-481 | 2026-02-25 | 1 | 只
51 | 双金属温度计 | 12104754 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
52 | 双金属温度计 | 12104004 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
53 | 双金属温度计 | 12104749 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
54 | 双金属温度计 | 12104755 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
55 | 双金属温度计 | 2022059004 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
56 | 双金属温度计 | 12104146 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
57 | 双金属温度计 | 055017 | STWSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
58 | 双金属温度计 | 059007 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
59 | 双金属温度计 | 202009605 | WSS-481W (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
60 | 双金属温度计 | 059008 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
61 | 双金属温度计 | 12104021 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
62 | 双金属温度计 | 0J074276 | WSS-401 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
63 | 双金属温度计 | 0J074192 | WSS-401 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
64 | 双金属温度计 | 055014 | STWSSN-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
65 | 双金属温度计 | 055011 | STWSSN-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
66 | 双金属温度计 | 055012 | STWSSN-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
67 | 双金属温度计 | 055016 | STWSSN-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
68 | 双金属温度计 | 12104751 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
69 | 双金属温度计 | 12104005 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
70 | 双金属温度计 | 12104766 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
71 | 双金属温度计 | 12104737 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
72 | 双金属温度计 | 059010 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
73 | 双金属温度计 | 2070092603 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
74 | 双金属温度计 | 0J073363 | WSS-401 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
75 | 双金属温度计 | 0J073166 | WSS-401 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
76 | 双金属温度计 | 240006 | STWSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
77 | 双金属温度计 | 0J073497 | WSS-401 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
78 | 双金属温度计 | 2070092604 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
79 | 双金属温度计 | 130301774 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
80 | 双金属温度计 | 12104721 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
81 | 双金属温度计 | 059005 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
82 | 双金属温度计 | 130301783 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
83 | 双金属温度计 | 12104018 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
84 | 双金属温度计 | 12104012 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
85 | 双金属温度计 | 12104764 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
86 | 双金属温度计 | 12104022 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
87 | 双金属温度计 | 0405019 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
88 | 双金属温度计 | 12104016 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
89 | 双金属温度计 | 130301773 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
90 | 双金属温度计 | 13061105 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
91 | 双金属温度计 | 13061078 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
92 | 双金属温度计 | 13064064 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
93 | 双金属温度计 | 13061119 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
94 | 双金属温度计 | 0712404 | WSS-481 (0～200) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
95 | 双金属温度计 | TI356 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
96 | 双金属温度计 | 13061115 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
97 | 双金属温度计 | 130301774 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
98 | 双金属温度计 | 13061112 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
99 | 双金属温度计 | 240014 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
100 | 双金属温度计 | 13061116 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
101 | 双金属温度计 | 13061053 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
102 | 双金属温度计 | 13061093 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
103 | 双金属温度计 | 13061045 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
104 | 双金属温度计 | 0712409 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
105 | 双金属温度计 | 240009 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
106 | 双金属温度计 | 13061081 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
107 | 双金属温度计 | 13061054 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
108 | 双金属温度计 | 10047062 | WSS-411 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
109 | 双金属温度计 | 240032 | WSS-481 (0~150)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
110 | 双金属温度计 | 240010 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
111 | 双金属温度计 | 240011 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
112 | 双金属温度计 | 240035 | WSS-481 (0~150)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
113 | 双金属温度计 | 059002 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
114 | 双金属温度计 | 120903 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
115 | 双金属温度计 | 081007 | WSS-481 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
116 | 双金属温度计 | 13061084 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
117 | 双金属温度计 | 13061046 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
118 | 双金属温度计 | 712406 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
119 | 双金属温度计 | 12104714 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
120 | 双金属温度计 | 10074075 | WSS-401 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
121 | 双金属温度计 | 13061059 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
122 | 双金属温度计 | 1206006 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
123 | 双金属温度计 | 167011 | WSS-411 (0~150)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
124 | 双金属温度计 | 12408 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
125 | 双金属温度计 | 12104720 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
126 | 双金属温度计 | 13061060 | WSS (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
127 | 双金属温度计 | 081067 | WSS-481 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
128 | 双金属温度计 | 12104750 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
129 | 双金属温度计 | 12104734 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
130 | 双金属温度计 | 13018777 | WSS-481 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
131 | 双金属温度计 | 13061075 | WSS (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
132 | 双金属温度计 | 167012 | WSS (0~150)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
133 | 双金属温度计 | 13061076 | WSS (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
134 | 双金属温度计 | 13061124 | WSS (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
135 | 双金属温度计 | 130301778 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
136 | 双金属温度计 | 13061121 | WSS (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
137 | 双金属温度计 | 12104770 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
138 | 双金属温度计 | 130301782 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
139 | 双金属温度计 | 2023255010 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
140 | 双金属温度计 | 2020092606 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
141 | 双金属温度计 | 19120905 | WSS-411 (0~100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
142 | 双金属温度计 | 12104702 | WSS-481 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
143 | 双金属温度计 | 13061048 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
144 | 双金属温度计 | 12104720 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
145 | 双金属温度计 | 13061090 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
146 | 双金属温度计 | 13038748 | WSS-401 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
147 | 双金属温度计 | 12104700 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
148 | 双金属温度计 | 240002 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
149 | 双金属温度计 | 13061063 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
150 | 双金属温度计 | 13067086 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
151 | 双金属温度计 | 19120915 | WSS-411 (0~100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
152 | 双金属温度计 | 13061061 | WSS (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
153 | 双金属温度计 | 19120920 | WSS-411 (0~100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
154 | 双金属温度计 | 19120906 | WSS-411 (0~100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
155 | 双金属温度计 | 12107209 | WSS-481 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
156 | 双金属温度计 | 240018 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
157 | 双金属温度计 | 240013 | WSS-411 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
158 | 双金属温度计 | 081018 | WSS-481 (0~200)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
159 | 双金属温度计 | 13061083 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
160 | 双金属温度计 | 240028 | WSS-481 (0~150)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
161 | 双金属温度计 | 12104766 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
162 | 双金属温度计 | 11061085 | WSS (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
163 | 双金属温度计 | 19120912 | WSS-411 (0~100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
164 | 双金属温度计 | 0J078193 | WSS-401 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
165 | 双金属温度计 | 12104765 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
166 | 双金属温度计 | 12104767 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
167 | 双金属温度计 | 12104711 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
168 | 双金属温度计 | 12104006 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
169 | 双金属温度计 | 240003 | WSS-481 (0~100)℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
170 | 双金属温度计 | 059009 | WSS-481 (0~100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
171 | 双金属温度计 | 12104020 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
172 | 双金属温度计 | 055001 | STWSSN-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
173 | 双金属温度计 | 167002 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
174 | 双金属温度计 | 081003 | WSS-481 (0～200) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
175 | 双金属温度计 | 1402212 | WSS-411 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
176 | 双金属温度计 | 13061109 | WSS-411 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
177 | 双金属温度计 | 240019 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
178 | 双金属温度计 | 167010 | WSS-411 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
179 | 双金属温度计 | 19120917 | WSS-411 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
180 | 双金属温度计 | 13061116 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
181 | 双金属温度计 | 167014 | WSS-481 (0～150) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
182 | 双金属温度计 | 167029 | WSS-481 (0～150) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
183 | 双金属温度计 | 13061066 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
184 | 双金属温度计 | 10074047 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
185 | 双金属温度计 | 167008 | WSS-411 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
186 | 双金属温度计 | 1306117 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
187 | 双金属温度计 | 74081 | WSS-481 (0～200) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
188 | 双金属温度计 | 12061118 | WSS (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
189 | 双金属温度计 | 055008 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
190 | 双金属温度计 | 12104768 | WSS-481 (0～200) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
191 | 双金属温度计 | 167009 | WSS-411 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
192 | 双金属温度计 | 12104747 | WSS-411 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
193 | 双金属温度计 | 12104714 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
194 | 双金属温度计 | 13061094 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
195 | 双金属温度计 | 13061077 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
196 | 双金属温度计 | 13061172 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
197 | 双金属温度计 | 12104716 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
198 | 双金属温度计 | 240004 | STWSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
199 | 双金属温度计 | 5051620554-2 | WSSN-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
200 | 双金属温度计 | 13061058 | WSS-481 (0～100) ℃ | 2026-07-28 | 1 | 只
201 | 双金属温度计 | 130129 | WSS-481 | 2026-07-28 | 1 | 只
1 | 智能变送器 | S4MBS00078245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
2 | 智能变送器 | S4MBS00076245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
3 | 智能变送器 | S4MBS00075245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
4 | 智能变送器 | S4MBS00319235 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
5 | 智能变送器 | S4MBS00379237 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
6 | 智能变送器 | S4MBS03189237 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
7 | 智能变送器 | S4M8C22720238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
8 | 智能变送器 | S4M8C22721238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
9 | 智能变送器 | S4MBS00068245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
10 | 智能变送器 | S4MBS00065245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
11 | 智能变送器 | S4MBS00064245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
12 | 智能变送器 | S4MBS03794237 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
13 | 智能变送器 | S4MBS03788237 | EJA530A | 2026-02-25 | 1 | 台
14 | 智能变送器 | S4MBS03779237 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
15 | 智能变送器 | S4M8C22730238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
16 | 智能变送器 | S4M8C22769238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
17 | 智能变送器 | S4MBS00063245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
18 | 智能变送器 | S4MBS00062245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
19 | 智能变送器 | S4MBC22719238 | EJA530A | 2026-02-25 | 1 | 台
20 | 智能变送器 | S4MBS03786237 | EJA530A | 2026-02-25 | 1 | 台
21 | 智能变送器 | S4MBS03790237 | EJA530A | 2026-02-25 | 1 | 台
22 | 智能变送器 | S4MBS03787237 | EJA530A | 2026-02-25 | 1 | 台
23 | 智能变送器 | S4M8C22728238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
24 | 智能变送器 | S4M8C22744238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
25 | 智能变送器 | S4MBS00604245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
26 | 智能变送器 | S4MBS00041245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
27 | 智能变送器 | S4MBS00043245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
28 | 智能变送器 | S4MBS00026245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
29 | 智能变送器 | S4MBS00032245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
30 | 智能变送器 | S4MBS00022245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
31 | 智能变送器 | S4MBS00020245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
32 | 智能变送器 | S4MBS00044244 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
33 | 智能变送器 | S4MBS00030245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
34 | 智能变送器 | S4MAS00603246 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
35 | 智能变送器 | S4MBS00040245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
36 | 智能变送器 | S4MBS00027245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
37 | 智能变送器 | S4MBS00046245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
38 | 智能变送器 | S4MBS00025245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
39 | 智能变送器 | S4MBS00023245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
40 | 智能变送器 | S4MBS00029245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
41 | 智能变送器 | S4MBS00031245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
42 | 智能变送器 | S4MBS00047245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
43 | 智能变送器 | S4MBS00045245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
44 | 智能变送器 | S4MBS00042244 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
45 | 智能变送器 | S4MBS00033245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
46 | 智能变送器 | S4V08848-919 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
47 | 智能变送器 | S4MBS00024245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
48 | 智能变送器 | S4MBS00602245 | EJA310A | 2026-02-25 | 1 | 台
49 | 智能变送器 | S4MBS00028245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
50 | 智能变送器 | S4MBS00021245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
51 | 智能变送器 | S4MBS00049245 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
52 | 智能变送器 | S4N503387320 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
53 | 智能变送器 | S4M8C22771238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
54 | 智能变送器 | S4M8C22719238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
55 | 智能变送器 | S4M8C22729238 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
56 | 智能变送器 | S4N503595 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
57 | 智能变送器 | S4N208164 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
58 | 智能变送器 | S4N208167 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
59 | 智能变送器 | 504804 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
60 | 智能变送器 | S4N208107 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
61 | 智能变送器 | S4UB27140 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
62 | 智能变送器 | S4UB27139 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
63 | 智能变送器 | 6171843 | SMART-FAMLL | 2026-02-25 | 1 | 台
64 | 智能变送器 | S4N208163 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
65 | 智能变送器 | S4N208166 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
66 | 智能变送器 | S4XA14471 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
67 | 智能变送器 | S4N208165 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
68 | 智能变送器 | S4N208170 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
69 | 智能变送器 | S4N208195 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
70 | 智能变送器 | S4N208206 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
71 | 智能变送器 | S4UB27142 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
72 | 智能变送器 | S4V208211 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
73 | 智能变送器 | 6171878 | SMART-FAMLL | 2026-02-25 | 1 | 台
74 | 智能变送器 | S4N208168 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
75 | 智能变送器 | S4N503403 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
76 | 智能变送器 | STX1907342 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
77 | 智能变送器 | STX1905259 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
78 | 智能变送器 | STX1905304 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
79 | 智能变送器 | S4N503392 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
80 | 智能变送器 | S4N208197 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
81 | 智能变送器 | S4N503391 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
82 | 智能变送器 | S4N503339 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
83 | 智能变送器 | S4X731714 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
84 | 智能变送器 | STX1905305 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
85 | 智能变送器 | S4N503385 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
86 | 智能变送器 | S4N593302 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
87 | 智能变送器 | GF010XFX65422 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
88 | 智能变送器 | S4N503341 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
89 | 智能变送器 | S4N503375 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
90 | 智能变送器 | S4P09194 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
91 | 智能变送器 | S4N303332 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
92 | 智能变送器 | S4N503319 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
93 | 智能变送器 | S4N401519 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
94 | 智能变送器 | S4N503330 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
95 | 智能变送器 | S4N503329 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
96 | 智能变送器 | S4N503370 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
97 | 智能变送器 | S4N503342 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
98 | 智能变送器 | S4N503337 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
99 | 智能变送器 | S4N503328 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
100 | 智能变送器 | STX1905258 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
101 | 智能变送器 | STX1905257 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
102 | 智能变送器 | STX1905256 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
103 | 智能变送器 | S4N503327 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
104 | 智能变送器 | S4N503331 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
105 | 智能变送器 | S4N503336 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
106 | 智能变送器 | S4N503335 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
107 | 智能变送器 | S4N300644 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
108 | 智能变送器 | 503370 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
109 | 智能变送器 | 38196 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
110 | 智能变送器 | S4N504804 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
111 | 智能变送器 | 09195 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
112 | 智能变送器 | 14472 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
113 | 智能变送器 | S4N401522 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
114 | 智能变送器 | S4V202999 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
115 | 智能变送器 | S4N401523 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
116 | 智能变送器 | S4N208209 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
117 | 智能变送器 | S4N501519 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
118 | 智能变送器 | S4N401531 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
119 | 智能变送器 | S4Y516602 | EJA111A | 2026-02-25 | 1 | 台
120 | 智能变送器 | S4N401520 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
121 | 智能变送器 | S4PN09196 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
122 | 智能变送器 | S4N203060 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
123 | 智能变送器 | S4N503326 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
124 | 智能变送器 | S4N208204 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
125 | 智能变送器 | S4N203096 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
126 | 智能变送器 | S4PNA08412 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
127 | 智能变送器 | S4N503323 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
128 | 智能变送器 | S4N208078 | EJA130A | 2026-02-25 | 1 | 台
129 | 智能变送器 | S4L4G12614 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
130 | 智能变送器 | S4N300643 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
131 | 智能变送器 | S4PA09205 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
132 | 智能变送器 | STX1905274 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
133 | 智能变送器 | STX1905275 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
134 | 智能变送器 | S4N503320 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
135 | 智能变送器 | STX1907347 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
136 | 智能变送器 | STX1907344 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
137 | 智能变送器 | S4H5C09142 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
138 | 智能变送器 | S4N503316 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
139 | 智能变送器 | S4N503318 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
140 | 智能变送器 | S4V108838 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
141 | 智能变送器 | STX1907343 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
142 | 智能变送器 | S4MS00048 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
143 | 智能变送器 | CF616T0500 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
144 | 智能变送器 | S4P300645 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
145 | 智能变送器 | S4XA14470 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
146 | 智能变送器 | S4XC14976 | EJA110L | 2026-02-25 | 1 | 台
147 | 智能变送器 | S4N503314 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
148 | 智能变送器 | S4N593302-320 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
149 | 智能变送器 | S4N208168-320 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
150 | 智能变送器 | S4PN09196-443 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
151 | 智能变送器 | S4N200159-319 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
152 | 智能变送器 | S4W829988 | EJA130E | 2026-02-25 | 1 | 台
153 | 智能变送器 | S4N503371 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
154 | 智能变送器 | S4N503334 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
155 | 智能变送器 | S4N503333 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
156 | 智能变送器 | S4N503214 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
157 | 智能变送器 | S4N503594 | EJA120A | 2026-02-25 | 1 | 台
158 | 智能变送器 | S4N503628 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
159 | 智能变送器 | S4N208074 | EJA130A | 2026-02-25 | 1 | 台
160 | 智能变送器 | S4N208159 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
161 | 智能变送器 | S4N208161 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
162 | 智能变送器 | S4PA09193 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
163 | 智能变送器 | S4PA09192 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
164 | 智能变送器 | S4N503321 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
165 | 智能变送器 | S4UB27144 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
166 | 智能变送器 | S4W829989 | EJA130E | 2026-02-25 | 1 | 台
167 | 智能变送器 | S4N208075 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
168 | 智能变送器 | S4N200159 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
169 | 智能变送器 | S4N208160 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
170 | 智能变送器 | S4N208073 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
171 | 智能变送器 | S4XA14465 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
172 | 智能变送器 | S4X731715 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
173 | 智能变送器 | S4N208077 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
174 | 智能变送器 | S4N503393 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
175 | 智能变送器 | S4XA14466 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
176 | 智能变送器 | CF610XG008 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
177 | 智能变送器 | S4N503627 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
178 | 智能变送器 | S4N503626 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
179 | 智能变送器 | S4PA08413 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
180 | 智能变送器 | S4N503631 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
181 | 智能变送器 | S4H503638 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
182 | 智能变送器 | S4N503629 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
183 | 智能变送器 | S4N503315 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
184 | 智能变送器 | S4XA14468 | EJA130E | 2026-02-25 | 1 | 台
185 | 智能变送器 | S4N503622 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
186 | 智能变送器 | S4N503639 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
187 | 智能变送器 | S4N503625 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
188 | 智能变送器 | S4N503632 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
189 | 智能变送器 | S4N503623 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
190 | 智能变送器 | S4N503624 | EJA440A | 2026-02-25 | 1 | 台
191 | 智能变送器 | S4N208207 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
192 | 智能变送器 | S4PA09179 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
193 | 智能变送器 | STX1907341 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
194 | 智能变送器 | S4N208210 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
195 | 智能变送器 | S4N208208 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
196 | 智能变送器 | S4N208199 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
197 | 智能变送器 | S4N208201 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
198 | 智能变送器 | S4N208200 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
199 | 智能变送器 | S4N208203 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
200 | 智能变送器 | S4N208202 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
201 | 智能变送器 | S4N208196 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
202 | 智能变送器 | S4N208205 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
203 | 智能变送器 | S4N206102 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
204 | 智能变送器 | CF610XGQ10 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
205 | 智能变送器 | 945991 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
206 | 智能变送器 | S4N503390 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
207 | 智能变送器 | S4N503400 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
208 | 智能变送器 | S4N503397 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
209 | 智能变送器 | S4N503394 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
210 | 智能变送器 | S4N503395 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
211 | 智能变送器 | S4N503396 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
212 | 智能变送器 | S4N503399 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
213 | 智能变送器 | 12098005304 | ST300 | 2026-02-25 | 1 | 台
214 | 智能变送器 | S4N503378 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
215 | 智能变送器 | S4N503309 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
216 | 智能变送器 | S4N503343 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
217 | 智能变送器 | S4N503377 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
218 | 智能变送器 | S4N503376 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
219 | 智能变送器 | S4N503379 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
220 | 智能变送器 | S4N503381 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
221 | 智能变送器 | S4N503380 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
222 | 智能变送器 | E01001 | T350 | 2026-02-25 | 1 | 台
223 | 智能变送器 | S4N503345 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
224 | 智能变送器 | FA13020316R | MFC731 | 2026-02-25 | 1 | 台
225 | 智能变送器 | 6705510010 | ABB | 2026-02-25 | 1 | 台
226 | 智能变送器 | STX1907346 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
227 | 智能变送器 | FA13020319R | MFC731 | 2026-02-25 | 1 | 台
228 | 智能变送器 | 945992 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
229 | 智能变送器 | S4N503386 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
230 | 智能变送器 | S4V203070 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
231 | 智能变送器 | STX1907345 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
232 | 智能变送器 | S4Z504805-323 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
233 | 智能变送器 | S4PC38197 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
234 | 智能变送器 | S4PC38203 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
235 | 智能变送器 | 09194 | EJA430A | 2026-02-25 | 1 | 台
236 | 智能变送器 | 503383 | EJA110A | 2026-02-25 | 1 | 台
237 | 智能变送器 | 123610176 | IDEP005 | 2026-02-25 | 1 | 台
238 | 智能变送器 | S4ZB16397 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
239 | 智能变送器 | S4ZB16398 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
240 | 智能变送器 | S4ZB16402 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
241 | 智能变送器 | S4ZB16396 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
242 | 智能变送器 | S4ZB16394 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
243 | 智能变送器 | S4ZB16399 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
244 | 智能变送器 | S4ZB16349 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
245 | 智能变送器 | S4ZB16401 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
246 | 智能变送器 | S4ZB16400 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
247 | 智能变送器 | S4Z504804 | EJA430E | 2026-02-25 | 1 | 台
248 | 智能变送器 | S4XC14977 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
249 | 智能变送器 | S4Y516602 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
250 | 智能变送器 | STX1905272 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
251 | 智能变送器 | STX1905262 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
252 | 智能变送器 | STX1905265 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
253 | 智能变送器 | STX1905270 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
254 | 智能变送器 | STX1905263 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
255 | 智能变送器 | STX1905271 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
256 | 智能变送器 | STX1905269 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
257 | 智能变送器 | STX1905268 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
258 | 智能变送器 | STX1905264 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
259 | 智能变送器 | STX1905261 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
260 | 智能变送器 | STX1905267 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
261 | 智能变送器 | STX1905266 | CXT-SKC | 2026-02-25 | 1 | 台
262 | 智能变送器 | S4N108840 | EJA130E | 2026-02-25 | 1 | 台
263 | 智能变送器 | S4N108844 | EJA130E | 2026-02-25 | 1 | 台
264 | 智能变送器 | S4N108841 | EJA130E | 2026-02-25 | 1 | 台
265 | 智能变送器 | S4N108845 | EJA130E | 2026-02-25 | 1 | 台
266 | 智能变送器 | S4N200070 | EJA110E | 2026-02-25 | 1 | 台
267 | 智能变送器 | STX1905341 | CXT--SKC | 2026-04-09 | 1 | 台
268 | 智能变送器 | S4N303594 | EJA110A | 2026-04-09 | 1 | 台
269 | 智能变送器 | S4N208164 | EJA110A | 2026-04-09 | 1 | 台
270 | 智能变送器 | S4N593302 | EJA110A | 2026-04-09 | 1 | 台
271 | 智能变送器 | S4W829988 | EJA130E | 2026-04-09 | 1 | 台
272 | 智能变送器 | S4N503315 | EJA430A | 2026-04-09 | 1 | 台
273 | 智能变送器 | S4N208199 | EJA430A | 2026-04-09 | 1 | 台
274 | 智能变送器 | S4N503328 | EJA430A | 2026-04-09 | 1 | 台
275 | 智能变送器 | STX1905258 | CXT-SKC | 2026-04-09 | 1 | 台
276 | 智能变送器 | STX1905257 | CXT-SKC | 2026-04-09 | 1 | 台
277 | 智能变送器 | STX1905256 | CXT-SKC | 2026-04-09 | 1 | 台
278 | 智能变送器 | S4N503329 | EJA430A | 2026-04-09 | 1 | 台
279 | 智能变送器 | S4PA09205 | EJA430A | 2026-04-09 | 1 | 台
280 | 智能变送器 | S4V108838 | EJA430A | 2026-04-09 | 1 | 台
281 | 智能变送器 | S4H503638 | EJA440A | 2026-04-09 | 1 | 台
非强制检定压力表类
1 | 不锈钢压力表 | HY72572634800 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
2 | 不锈钢压力表 | HY72572534672 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
3 | 不锈钢压力表 | HY72572534194 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
4 | 耐震压力表 | STY12021-384005 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
5 | 不锈钢压力表 | STY12021-105011 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
6 | 耐震压力表 | STY12021-384003 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
7 | 压力表 | 2014471 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
8 | 压力表 | 2014464 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
9 | 压力表 | 2014470 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
10 | 压力表 | 2014461 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
11 | 不锈钢压力表 | 0620250103007 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
12 | 不锈钢压力表 | 0620250103017 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
13 | 不锈钢压力表 | 0620250103011 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
14 | 不锈钢压力表 | 0620250103008 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
15 | 不锈钢压力表 | 0620250103019 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
16 | 不锈钢压力表 | 0620250103018 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
17 | 不锈钢压力表 | 0620250103012 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
18 | 不锈钢压力表 | 0620250103013 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
19 | 不锈钢压力表 | 0620250103006 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
20 | 不锈钢压力表 | 0620250103020 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
21 | 不锈钢压力表 | 0620250103015 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
22 | 不锈钢压力表 | 0620250103005 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
23 | 不锈钢压力表 | 0620250103016 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
24 | 不锈钢压力表 | 0620250103003 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
25 | 不锈钢压力表 | 0620250103004 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
26 | 不锈钢压力表 | 0620250103009 | （0~0.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
27 | 不锈钢压力表 | 0620250103122 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
28 | 不锈钢压力表 | 0620250103126 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
29 | 不锈钢压力表 | 0620250103113 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
30 | 不锈钢压力表 | 0620250103111 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
31 | 不锈钢压力表 | 0620250103132 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
32 | 不锈钢压力表 | 0620250103139 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
33 | 不锈钢压力表 | 0620250103135 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
34 | 不锈钢压力表 | 0620250103137 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
35 | 不锈钢压力表 | 0620250103140 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
36 | 不锈钢压力表 | 0620250103133 | （0~4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
37 | 不锈钢压力表 | 0620250103093 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
38 | 不锈钢压力表 | 0620250103089 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
39 | 不锈钢压力表 | 0620250103085 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
40 | 不锈钢压力表 | 0620250103090 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
41 | 不锈钢压力表 | 0620250103092 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
42 | 不锈钢压力表 | 0620250103097 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
43 | 不锈钢压力表 | 0620250103087 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
44 | 不锈钢压力表 | 0620250103088 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
45 | 不锈钢压力表 | 0620250103094 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
46 | 不锈钢压力表 | 0620250103084 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
47 | 不锈钢压力表 | STY12023-170030 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
48 | 不锈钢压力表 | STY12021-105025 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
49 | 不锈钢压力表 | STY12021-105021 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
50 | 不锈钢压力表 | STY12021-105029 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
51 | 耐震压力表 | STY12021-384031 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
52 | 耐震压力表 | STY12021-384048 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
53 | 不锈钢压力表 | STY12021-105023 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
54 | 耐震不锈钢压力表 | STY12021-105060 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
55 | 耐震不锈钢压力表 | STY12021-105057 | （0~2.5）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
56 | 压力表 | 2014503 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
57 | 压力表 | Z2001060424 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
58 | 耐震压力表 | STY12021-384019 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
59 | 耐震压力表 | STY12021-384011 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
60 | 耐震压力表 | STY12021-384013 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
61 | 耐震压力表 | STY12021-384018 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
62 | 耐震压力表 | STY12021-384016 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
63 | 不锈钢压力表 | STY12021-105008 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
64 | 压力表 | 2014507 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
65 | 压力表 | 2014496 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
66 | 压力表 | 2014506 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
67 | 压力表 | 2014511 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
68 | 不锈钢压力表 | HY72560826017 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
69 | 不锈钢压力表 | HY72560620635 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
70 | 不锈钢压力表 | HY72560825998 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
71 | 不锈钢压力表 | HY72572129487 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
72 | 不锈钢压力表 | HY72572129517 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
73 | 不锈钢压力表 | HY72570809719 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
74 | 不锈钢压力表 | HY72550975615 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
75 | 不锈钢压力表 | HY72570809720 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
76 | 不锈钢压力表 | HY72572129516 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
77 | 不锈钢压力表 | DH12071169 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
78 | 不锈钢压力表 | HC72590291643 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
79 | 不锈钢压力表 | 0620250103051 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
80 | 不锈钢压力表 | 0620250103039 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
81 | 不锈钢压力表 | 0620250103045 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
82 | 不锈钢压力表 | 0620250103029 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
83 | 不锈钢压力表 | 0620250103026 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
84 | 不锈钢压力表 | 0620250103028 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
85 | 不锈钢压力表 | 0620250103042 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
86 | 不锈钢压力表 | 0620250103052 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
87 | 不锈钢压力表 | 0620250103048 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
88 | 不锈钢压力表 | 0620250103055 | （0~1）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
89 | 不锈钢压力表 | STY12023443040 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
90 | 不锈钢压力表 | STY12023443031 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
91 | 不锈钢压力表 | STY12023443049 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
92 | 不锈钢压力表 | STY12023443044 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
93 | 不锈钢压力表 | STY12023443048 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
94 | 不锈钢压力表 | STY12023443047 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
95 | 不锈钢压力表 | STY12021-105040 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
96 | 不锈钢压力表 | STY12021-105037 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
97 | 不锈钢压力表 | STY12021-105031 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
98 | 不锈钢压力表 | STY12021-105039 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
99 | 不锈钢压力表 | STY12021-105049 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
100 | 不锈钢压力表 | STY12021-105048 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
101 | 不锈钢压力表 | HC72582976912 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
102 | 不锈钢压力表 | HC72582976915 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
103 | 不锈钢压力表 | STY12023443009 | （0~0.4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
104 | 不锈钢压力表 | STY12023443001 | （0~0.4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
105 | 不锈钢压力表 | STY12023443037 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
106 | 不锈钢压力表 | 0620250103078 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
107 | 不锈钢压力表 | 0620250103070 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
108 | 不锈钢压力表 | 0620250103073 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
109 | 不锈钢压力表 | 0620250103076 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
110 | 不锈钢压力表 | 0620250103066 | （0~1.6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
111 | 压力表 | Z2001060426 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
112 | 压力表 | Z2001060425 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
113 | 压力表 | Z2001060428 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
114 | 不锈钢压力表 | HY68611524702 | （0~0.4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
115 | 不锈钢压力表 | HY68611524745 | （0~0.4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
116 | 不锈钢压力表 | HY68611524742 | （0~0.4）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
117 | 压力表 | Z2001060422 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
118 | 不锈钢压力表 | 0620250103175 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
119 | 不锈钢压力表 | 0620250103177 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
120 | 不锈钢压力表 | 0620250103155 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
121 | 不锈钢压力表 | 0620250103142 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
122 | 不锈钢压力表 | 0620250103179 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
123 | 不锈钢压力表 | 0620250103180 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
124 | 不锈钢压力表 | 0620250103151 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
125 | 不锈钢压力表 | 0620250103173 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
126 | 不锈钢压力表 | 0620250103158 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
127 | 不锈钢压力表 | 0620250103154 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
128 | 不锈钢压力表 | 0620250103150 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
129 | 不锈钢压力表 | 0620250103156 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
130 | 不锈钢压力表 | 0620250103146 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
131 | 不锈钢压力表 | 0620250103149 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
132 | 不锈钢压力表 | 0620250103168 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
133 | 不锈钢压力表 | 0620250103157 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
134 | 不锈钢压力表 | 0620250103162 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
135 | 不锈钢压力表 | 0620250103166 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
136 | 不锈钢压力表 | 0620250103153 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
137 | 不锈钢压力表 | 0620250103148 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
138 | 不锈钢压力表 | 0620250103160 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
139 | 不锈钢压力表 | 0620250103172 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
140 | 不锈钢压力表 | 0620250103165 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
141 | 不锈钢压力表 | 0620250103167 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
142 | 不锈钢压力表 | 0620250103178 | （0~6）MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
143 | 压力表 | 384019 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
144 | 压力表 | CRP-0318-1 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
145 | 压力表 | CRP-0318-2 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
146 | 压力表 | CRP-0318-3 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
147 | 压力表 | CRP-0318-4 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
148 | 压力表 | CRP-0318-5 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
149 | 压力表 | CRP-0318-6 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
150 | 压力表 | CRP-0318-7 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
151 | 压力表 | CRP-0319 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
152 | 压力表 | CRP-0320 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
153 | 压力表 | CRP-0321 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
154 | 压力表 | CRP-0323 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
155 | 压力表 | CRP-0324 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
156 | 压力表 | CRP-0325 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
157 | 压力表 | CRP-0326 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
158 | 压力表 | 1925575 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
159 | 压力表 | CRP-0330 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
160 | 压力表 | CRP-0331 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
161 | 压力表 | CRP-0322 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
162 | 压力表 | CRP-0339 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
163 | 压力表 | CRP-0340 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
164 | 压力表 | CRP-0378 | (0~1) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
165 | 压力表 | HY68582848289 | (0~1.6) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
166 | 压力表 | HY68582847019 | (0~1.6) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
167 | 压力表 | 5901 | (0~1.6) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
168 | 压力表 | 6047 | (0~1.6) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
169 | 压力表 | 2370 | (0~1.6) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
170 | 压力表 | 5867 | (0~1.6) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
171 | 压力表 | 6048 | (0~1.6) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
172 | 压力表 | 7931 | (0~1.6) MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
173 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-11 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
174 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-11 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
175 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-1 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
176 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-4 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
177 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-8 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
178 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-7 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
179 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-14 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
180 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-14 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
181 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-3 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
182 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-15 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
183 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-6 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
184 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-12 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
185 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-10 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
186 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-5 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
187 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-12 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
188 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-13 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
189 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-15 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
190 | 不锈钢压力表 | YC5032016435-2 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
191 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-2 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
192 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-4 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
193 | 不锈钢压力表 | YC5032016434-13 | (0~6)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
194 | 不锈钢压力表 | YC5032016433-2 | (0~0.1)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
195 | 不锈钢压力表 | YC5032016433-1 | (0~0.1)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
196 | 不锈钢压力表 | YC5032016433-4 | (0~0.1)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
197 | 不锈钢压力表 | YC5032016433-5 | (0~0.1)MPa | 2026-02-25 | 1 | 只
1 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001632 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
2 | 便携式气体检测仪 | 230530E3 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
3 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001624 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
4 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001624 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
5 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001633 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
6 | 便携式气体检测仪 | 231219B2 | SKS-SB-S4-TY | 2026-03-04 | 1 | 只
7 | 便携式气体检测仪 | 230530B11 | SKS-SB-S2-TY | 2026-03-04 | 1 | 只
8 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001630 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
9 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001631 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
10 | 便携式气体检测仪 | 231219B1 | SKS-SB-S4-TY | 2026-03-04 | 1 | 只
11 | 便携式气体检测仪 | 231219A15 | SKS-SB-S2-TY | 2026-03-04 | 1 | 只
12 | 扩散式三合一检测仪 | 190919E26 | SKS-KD-YS3 | 2026-03-04 | 1 | 只
13 | 便携式气体检测仪 | 230530E4 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
14 | 便携式气体检测仪 | 230530E2 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
15 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001025 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
16 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001628 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
17 | 扩散式四合一检测仪 | 302210140670800 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
18 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001629 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
19 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001626 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
20 | 扩散式四合一检测仪 | 302210140670799 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
21 | 扩散式四合一检测仪 | 302409261001627 | SKS-KD-X4-Y | 2026-03-04 | 1 | 只
1 | 可燃气体检测仪 | P190718290068 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
2 | 一氧化碳气体检测仪 | P190708260372 | E620 | 2026-06-10 | 1 | 只
3 | 可燃气体检测仪 | P190718290040 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
4 | 可燃气体检测仪 | P220719230378 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
5 | 可燃气体检测仪 | P190718290043 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
6 | 可燃气体检测仪 | T230605701 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
7 | 可燃气体检测仪 | T230605704 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
8 | 可燃气体检测仪 | T230605702 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
9 | 一氧化碳检测仪 | T230605127 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
10 | 可燃气体检测仪 | P190718290053 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
11 | 可燃气体检测仪 | P190718290046 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
12 | 一氧化碳检测仪 | P220901882816 | E620 | 2026-06-10 | 1 | 只
13 | 一氧化碳检测仪 | T230605128 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
14 | 一氧化碳检测仪 | T230605126 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
15 | 一氧化碳检测仪 | P190708260375 | E620 | 2026-06-10 | 1 | 只
16 | 一氧化碳检测仪 | T230605125 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
17 | 一氧化碳检测仪 | P190708260369 | E620 | 2026-06-10 | 1 | 只
18 | 一氧化碳检测仪 | T230605129 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
19 | 一氧化碳检测仪 | P190718290062 | E620 | 2026-06-10 | 1 | 只
20 | 一氧化碳检测仪 | P190708260371 | E620 | 2026-06-10 | 1 | 只
21 | 一氧化碳检测仪 | P190708260366 | E620 | 2026-06-10 | 1 | 只
22 | 可燃气体检测仪 | T230605694 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
23 | 可燃气体检测仪 | T230605697 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
24 | 氧气气体检测仪 | P190718290040 | E620 | 2026-06-10 | 1 | 只
25 | 可燃气体探测器 | P190718290071 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
26 | 可燃气体检测仪 | P190718290110 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
27 | 可燃气体探测器 | P190718290054 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
28 | 可燃气体探测器 | P190718290037 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
29 | 可燃气体检测报警器 | T211200011306 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
30 | 可燃气体探测器 | P190718290042 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
31 | 可燃气体探测器 | P190718290063 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
32 | 可燃气体探测器 | P190718290049 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
33 | 可燃气体探测器 | P190718290038 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
34 | 可燃气体探测器 | P190718290039 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
35 | 可燃气体探测器 | P190718290077 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
36 | 可燃气体探测器 | P200618290049 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
37 | 有毒有害气体探测器 | P190718290055 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
38 | 可燃气体探测器 | P190718290020 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
39 | 可燃气体探测器 | P190718290064 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
40 | 可燃气体探测器 | P190718290072 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
41 | 有毒有害气体探测器 | P190801290559 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
42 | 有毒有害气体探测器 | P202424220700 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
43 | 可燃气体探测器 | P190718290067 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
44 | 可燃气体探测器 | P190718290069 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
45 | 可燃气体探测器 | P190718290065 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
46 | 有毒有害气体探测器 | P2001008240021 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
47 | 有毒有害气体探测器 | P2001082400212 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
48 | 可燃气体探测器 | T230605708 | HFT-EX | 2026-06-10 | 1 | 只
49 | 可燃气体探测器 | P200617280039 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
50 | 氧气气体检测仪 | JCT003753 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
51 | 有毒有害气体探测器 | P2001008240023 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
52 | 可燃气体检测仪 | P190718290052 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
53 | 可燃气体检测仪 | P190718290056 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
54 | 可燃气体检测报警器 | 20J16042 | MIC-500S-H2-A | 2026-06-10 | 1 | 只
55 | 可燃气体检测报警器 | 20J16044 | MIC-500S-H2-A | 2026-06-10 | 1 | 只
56 | 可燃气体检测报警器 | 20J16045 | MIC-500S-H2-A | 2026-06-10 | 1 | 只
57 | 可燃气体检测报警器 | 20J16043 | MIC-500S-H2-A | 2026-06-10 | 1 | 只
58 | 可燃气体检测报警器 | 20J16046 | MIC-500S-CH4-A | 2026-06-10 | 1 | 只
59 | 可燃气体检测报警器 | 20J16041 | MIC-500S-CH4-A | 2026-06-10 | 1 | 只
60 | 可燃气体检测报警器 | 20J16039 | MIC-500S-CH4-A | 2026-06-10 | 1 | 只
61 | 可燃气体检测报警器 | 20J16040 | MIC-500S-CH4-A | 2026-06-10 | 1 | 只
62 | 可燃气体检测仪 | P191009400554 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
63 | 可燃气体检测仪 | P191009400553 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
64 | 可燃气体检测仪 | P191009400555 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
65 | 有毒有害气体探测器 | P2001008240024 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
66 | 可燃气体检测仪 | P190718290057 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
67 | 有毒有害气体探测器 | P2001008240041 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
68 | 有毒有害气体探测器 | P202424220697 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
69 | 有毒有害气体探测器 | P2001008240027 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
70 | 有毒有害气体探测器 | P2001008240043 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
71 | 有毒有害气体探测器 | P2001008240029 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
72 | 有毒有害气体探测器 | P202424220698 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
73 | 有毒有害气体探测器 | P200108240044 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
74 | 有毒有害气体探测器 | P200617280025 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
75 | 有毒有害气体探测器 | P200617280029 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
76 | 氨气气体检测仪 | P190801290560 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
77 | 可燃气体检测仪 | P220901855564 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
78 | 可燃气体检测仪 | 20122421 | HFT-EX | 2026-06-10 | 1 | 只
79 | 有毒有害气体探测器 | 20122421 | HFT-EX | 2026-06-10 | 1 | 只
80 | 有毒有害气体探测器 | P200617220019 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
81 | 氨气气体检测仪 | 20121526 | HFT-EX | 2026-06-10 | 1 | 只
82 | 氨气气体检测仪 | 21011527 | HFT-EX | 2026-06-10 | 1 | 只
83 | 氨气气体检测仪 | 21011505 | HFT-EX | 2026-06-10 | 1 | 只
84 | 可燃气体检测仪 | P190718290137 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
85 | 氨气气体检测仪 | P190718190136 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
86 | 氨气气体检测仪 | P190718290060 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
87 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009005 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
88 | 有毒有害气体探测器 | T230615696 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
89 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009002 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
90 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009006 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
91 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009020 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
92 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009016 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
93 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009004 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
94 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009003 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
95 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009009 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
96 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009008 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
97 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009014 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
98 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009021 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
99 | 有毒有害气体探测器 | T230615695 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
100 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009010 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
101 | 氨气气体检测仪 | P190718290059 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
102 | 氨气气体检测仪 | T230605706 | IR610 | 2026-06-10 | 1 | 只
103 | 可燃气体检测仪 | JCQ004994 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
104 | 氧气气体检测仪 | JCQ004994 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
105 | 氨气气体检测仪 | T230605116 | GYTQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
106 | 氨气气体检测仪 | JCP0009012 | GQ-AEC2232bx | 2026-06-10 | 1 | 只
107 | 氨气气体检测仪 | JCP0009013 | GQ-AEC2232bx | 2026-06-10 | 1 | 只
108 | 氨气气体检测仪 | JCP0009017 | GQ-AEC2232bx | 2026-06-10 | 1 | 只
109 | 氨气气体检测仪 | P200617220018 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
110 | 氨气气体检测仪 | P221201821334 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
111 | 可燃气体检测仪 | P220719230377 | C610 | 2026-06-10 | 1 | 只
112 | 氧气气体检测仪 | P230201881821 | D610 | 2026-06-10 | 1 | 只
113 | 一氧化碳气体检测仪 | P221201821330 | C610 | 2026-06-10 | 1 | 只
114 | 有毒有害气体探测器 | T230605105 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
115 | 有毒有害气体探测器 | JCp0009018 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
116 | 有毒有害气体探测器 | T230605107 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
117 | 有毒有害气体探测器 | T230605111 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
118 | 有毒有害气体探测器 | T230605110 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
119 | 有毒有害气体探测器 | T230605120 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
120 | 有毒有害气体探测器 | T230605123 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
121 | 有毒有害气体探测器 | T230605113 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
122 | 有毒有害气体探测器 | T230605114 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
123 | 有毒有害气体探测器 | T230605112 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
124 | 有毒有害气体探测器 | T230605121 | GQ-AEC2232bX | 2026-06-10 | 1 | 只
125 | 用途点型可燃气体探测器 | YSn003406 | GTYQ-AEC2232bX | 2026-08-07 | 1 | 只
126 | 有毒气体探测器 | YSI0021174 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
127 | 有毒气体探测器 | YSI0021175 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
128 | 有毒气体探测器 | YSI0021176 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
129 | 有毒气体探测器 | YSI0021173 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
130 | 有毒气体探测器 | YSI0021171 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
131 | 有毒气体探测器 | YSI0021187 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
132 | 有毒气体探测器 | YSI0021181 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
133 | 有毒气体探测器 | YSI0021185 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
134 | 有毒气体探测器 | YSI0021180 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
135 | 有毒气体探测器 | YSI0021178 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
136 | 有毒气体探测器 | YSI0021179 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
137 | 有毒气体探测器 | YSI0021177 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
138 | 有毒气体探测器 | YSI0021183 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
139 | 有毒气体探测器 | YSI0021188 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
140 | 有毒气体探测器 | YSI0021186 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
141 | 有毒气体探测器 | YSI0021172 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
142 | 有毒气体探测器 | YSI0021182 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
143 | 有毒气体探测器 | YSI0021184 | GQ-AEC2232bx | 2026-08-07 | 1 | 只
1 | 外夹式超声波流量计 | 22074236 | BTFC-80-M(DN200) | 2025-08-15 | 1 | 台
2 | 超声波流量计 | 15070171 | KUF8101-862-200-ON41/15（DN400） | 2025-08-15 | 1 | 台
1 | 电子汽车衡 |  |  | 2026-03-04 | 1 | 台
2 | 电子汽车衡 |  |  | 2026-09-04 | 1 | 台
1 | 电子分析天平（0.1mg） | 10019 | DF210S | 2026-09-01 | 1 | 台
2 | 电子分析天平（0.1mg） | 401113035078 | FA2204B | 2026-09-01 | 1 | 台
3 | 电子天平（0.01g） | 1005255 | FA1102C+ | 2026-09-01 | 1 | 台
4 | 可见分光光度计 | 05-1610-01-0234 | T6新悦 | 2026-09-01 | 1 | 台
5 | 紫外可见智能型多参数水质测定仪（紫外可见分光光度计） | 20BLH3BA6109 | LH-3BA | 2026-09-01 | 1 | 台
6 | 浊度测定仪 | 19BNTU3M2009002 | LH-NTU3M200 | 2026-09-01 | 1 | 台
7 | pH计 | 600410080368 | pHS-3C | 2026-09-01 | 1 | 台
8 | 电导率仪 | 610621NB024060270 | DDS-307A | 2026-09-01 | 1 | 台
9 | 智能多参数消解仪 | 19B180M7577 | B5-1(VB) | 2026-09-01 | 1 | 台
10 | 智能多参数消解仪 | 20B25A6285 | LH-25A | 2026-09-01 | 1 | 台
11 | 箱式电阻炉 | 04 | KXX-4-13A | 2026-09-01 | 1 | 台
12 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 4 | DB210 | 2026-09-01 | 1 | 台
13 | 立式干燥箱 | 20040338 | WGL-125B | 2026-09-01 | 1 | 台
14 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 2403035 | YX280/20 | 2026-09-01 | 1 | 台
15 | 便携式气体检测仪（NH3/H2S/CO） | 302410151761697 | SKS-KD-X4-Y | 2026-09-01 | 1 | 台
16 | 便携式气体检测仪 （可燃气体/氧） | 240822B3 | SKS-KD-X4-TY | 2026-09-01 | 1 | 台
17 | 声级计 | 00319511 | AWA5688 | 2026-09-01 | 1 | 台
18 | 声校准器 | 2005272 | AWA6221B | 2026-09-01 | 1 | 台
19 | 硅酸根分析仪 | X0656C22 | Si8990型 | 2026-09-01 | 1 | 台
20 | 具塞滴定管 | 棕色/白色 | 10mL/25mL/50mL | 2026-05-31 | 各3支 | 台
21 | 无塞滴定管 | 棕色/白色 | 10mL/25mL/50mL | 2026-05-31 | 各3支 | 台
22 | 分度吸量管 |  | 1mL/2mL/5mL/10mL | 2026-05-31 | 各3支 | 台
23 | 容量瓶 | 棕色/白色 | 50mL/100mL/200mL/250/mL/500mL/1000mL | 2026-05-31 | 各5支 | 台
24 | 李森科承受器 |  | 500mL | 2026-05-31 | 2支 | 台
25 | 单标线吸量管 |  | 1mL/2mL/5mL/10mL/20/25mL/50mL/100mL | 2026-05-31 | 各5支 | 台
1 | 绝缘垫 |  | (1*6)M | 2026-03-25 | 200 | m²
2 | 绝缘垫 |  | (1*0.5)M | 2026-03-25 | 100 | m²
3 | 绝缘垫 |  | (0.6*0.6)M | 2026-03-25 | 100 | m²
4 | 绝缘操作杆 |  | 10kV | 2026-04-15 | 1 | 支
5 | 绝缘操作杆 |  | 10kV | 2026-04-15 | 1 | 支
6 | 绝缘操作杆 |  | 110kV | 2026-04-15 | 1 | 支
7 | 断路接地线 |  | 10kV | 2026-04-15 | 3 | 支
8 | 断路接地线 |  | 110kV | 2026-04-15 | 2 | 支
9 | 绝缘靴（双） |  |  | 2026-04-15 | 5 | 双
10 | 验电器 |  | 10kV | 2026-04-15 | 1 | 支
11 | 验电器 |  | 10kV | 2026-04-15 | 1 | 支
12 | 验电器 |  | 110kV | 2026-04-15 | 1 | 支
13 | 验电器 |  | 10kV | 2026-10-15 | 1 | 支
14 | 验电器 |  | 10kV | 2026-10-15 | 1 | 支
15 | 验电器 |  | 110kV | 2026-10-15 | 1 | 支
16 | 绝缘手套（双） |  |  | 2026-06-18 | 4 | 双