第一章

宏达股份川润公司计量器具、分析仪器、电工工具

校准检定服务

比选文件

编号：CR-GKBX-2025-FW06

比选人：四川绵竹川润化工有限公司

2025年12月12日

- 宏达股份川润公司计量器具、分析仪器、电工工具

- 检定校准服务公开比选文件

编号：CR-GKBX-2025-FW06

各单位：

- 本着“公开、公平、公正”的原则，现对宏达股份川润公司仪器仪表等检定校准服务进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、标的物

- 仪器仪表等检定校准服务

- 比选人

- 四川绵竹川润化工有限公司

- 三、具体内容及要求

1.目的：根据计量检测体系（GB/T19022-2003）及公司计量体系运行要求，为规范计量器具的使用与管理，确保在用计量器具量值准确可靠，确保各测量过程和所用测量设备始终处于良好的受控状态，及安全防护要求。需进行2026年度计量器具、分析仪器检定 、校准。

2.数量规格详见2026年度强制检定压力表清单和2026年度非强制检定类计量器具检校清单。

3.服务地点：四川省绵竹市孝德镇茶店子村。

- 4.资质要求：

- ①独立法人营业执照。

- ②具有《中国合格证认可决定书 》、《检验检测资质认定证书 》、《中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书》资质。

- 技术要求：

- ①依据各仪器仪表检定规程、规范进行检定、校准，并出据检验报告。

- ②按照业主要求的时间分批完成，确保不超期。

③因考虑大部分仪器仪表处于室外，检定合格证/校准证需要具有防水功能，检定日期及检定人员名称需要由打印机打印，设备编号可以用油性笔填写。

- 6.服务方式：

- ①上门服务，接送件均在川润公司，所产生费用均由检测单位（乙方）承担。

②强检类压力表由中标检测单位安排送绵竹市计量检测所进行校验，所产生交通费用由检测单位（乙方）承担，共4批次/年。

③因检测单位（乙方）在运输及校验过程中造成仪器仪表损坏，须按造价赔偿。

- 7.付款方式及发票：

①检测价格按合同单价执行，若数量有增减，按实际检测数量结算。

②年度结算。收到服务商检测报告和增值税发票后个20工作日内向中选人支付全款。以银行现汇支付。

- ③一票制，服务商开具全额增值税专用发票(税率 6 %)。

- 8.比选文件的获取

- 获取方式为： 2025年 12 月16日 10 时 00 分起通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

- 9.响应性文件的递交

- ①递交截止时间：2025年12 月 22日 10 时 00 分。

- ②比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明服务内容、单项单价、合计金额、付款方式等（若询价约定的服务方式、付款方式等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 响应性文件的组成要求

①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

②资质文件，包括但不限于《中国合格证认可决定书 》、《检验检测资质认定证书 》、《中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书》资质。

- ③报价函件。

- ④承诺函。

- 11.本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据投标人资质、报价函、付款方式等进行综合评审后确定中选人。

- 12.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

- 联系人：姚洪兵 联系方式：13908109048

- 地 址：四川省德阳市绵竹孝德镇

四川绵竹川润化工有限公司

2025年12月15日

第二章

报价文件格式

仪器仪表等检定校准服务

响应性文件

服务商名称：             （盖单位章）

- （一）营业执照

- （二）资质文件

（三）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：         （盖单位章）

年   月     日

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（现汇付款） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

详细报价清单

供应商名称（加盖单位公章）：

说明：按附件清单单项分别填报价格。

付款方式：

税率：

备注：

报价包含但不限于包装费、装车费、运费、保险费、税金等。

（四）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑵我公司完全按报价文件严格执行。

⑶我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑷若中选，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式进行服务，确保项目顺利推进。

⑸我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日

（五）其他资料（格式自拟）