## Sheet1
2026年四川绵竹川润化工有限公司强制检定压力表清单（A类） (第一批)
序号 | 名称 | 生产厂家 | 出厂编号 | 证书编号 | 型号 | 规格 | 安装地点 | 等级 | 送检日期 | 检验日期 | 检验周期 | 有效期 | 计量器具用途 | 分类 | 更新时间 | 报价 | 备注
1 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7314 | 202508190864 | Y100 | 0--0.1Mpa | 开工锅炉燃气总管阀后 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
2 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7317 | 202508190864 | Y100 | 0--0.1Mpa | 开工锅炉炉头燃气 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
3 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105075 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 顶烧回收气 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
4 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105076 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 顶烧回收气 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
5 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105079 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 顶烧回收气 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
6 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 384006 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 一段炉顶烧总管 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
7 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105074 | 202508180863 | Y100 | 0--0.6Mpa | 顶烧A | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
8 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 443013 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 顶烧A--1 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
9 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105019 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 顶烧A--2 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
10 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105071 | 202508180863 | Y100 | 0--0.6Mpa | 顶烧B | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
11 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105014 | 202508180863 | Y100 | 0--0.6Mpa | 顶烧B-1 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
12 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 443027 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 顶烧B--2 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
13 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7131 | 202508180863 | Y100 | 0--0.6Mpa | 顶烧C | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
14 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7116 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 顶烧C--1 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
15 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7137 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 顶烧C--2 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
16 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7136 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 方箱炉辅烧A | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
17 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7098 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 方箱炉辅烧B | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
18 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7128 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 方箱炉辅烧C | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
19 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7130 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 驰放气压力进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
20 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7111 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 驰放气压力出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
21 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7097 | 202508180863 | Y100 | 0--0.6Mpa | 半贫液A泵进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
22 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7118 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 吸收塔冷却器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
23 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7100 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 吸收塔冷却器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
24 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7099 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 溶液板式过滤器进出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
25 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7132 | 202508180863 | Y100 | 0--0.6Mpa | 5#M机天一进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
26 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7129 | 202508180863 | Y100 | 0--0.6Mpa | 天一进压力 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
27 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7135 | 202508180863 | Y100 | 0--0.6Mpa | 4#M机天一进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
28 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7119 | 202508180863 | Y150 | 0--0.6Mpa | 开工锅炉燃气总管阀前 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
29 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7039 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 燃气缓冲罐 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
30 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7026 | 202508180863 | Y100 | 0--1.0Mpa | 回收气缓冲罐 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
31 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7030 | 202508180863 | Y100 | 0--1.0Mpa | 工天回出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
32 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7012 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 天一进总管压力 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
33 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7050 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 溶液过滤出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
34 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7048 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 溶液过滤出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
35 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7043 | 202508180863 | Y100 | 0--1.0Mpa | 溶液过滤进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
36 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7025 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 活性炭过滤器出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
37 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7031 | 202508180863 | Y100 | 0--1.0Mpa | 溶液过滤出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
38 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7020 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 溶液过滤进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
39 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7044 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 溶液过滤进 |  | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
40 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7014 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 地坑槽泵出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
41 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7029 | 202508180863 | Y100 | 0--1.0Mpa | 半贫液B泵进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
42 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7018 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 贫液A泵进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
43 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7017 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 贫液B泵进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
44 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7046 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 板式过滤器进出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
45 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7015 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 再生液过滤器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
46 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7019 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 再生液过滤器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
47 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7023 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 再生液过滤器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
48 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 14496 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 冷却器出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
49 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 14500 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 6#M机天一进总管 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
50 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 14495 | 202508180863 | Y150 | 0--1.0Mpa | 6#M机阀架循环油压 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
51 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 25056 | 202508180863 | Y60 | 0--1.0Mpa | 冰机油站 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
52 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 14508 | 202508180863 | Y60 | 0--1.0Mpa | 冰机油站 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
53 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105044 | 202508180863 | Y150 | 0--1.6Mpa | 冷却器进口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
54 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105043 | 202508180863 | Y100 | 0--1.6Mpa | 净化器放空 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
55 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 170019 | 202508180863 | Y100 | 0--1.6Mpa | 吸收塔下软水压力 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
56 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 443046 | 202508180863 | Y100 | 0--1.6pa | 溶液班上过滤器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
57 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105036 | 202508180863 | Y150 | 0--1.6Mpa | 4#M机天一进总管 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
58 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105034 | 202508180863 | Y150 | 0--1.6Mpa | 4#M机天一出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
59 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 443034 | 202508180863 | Y150 | 0--1.6Mpa | 4#M机阀架循环油压 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
60 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 443041 | 202508180863 | Y150 | 0--1.6Mpa | 5#M机天一出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
61 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105047 | 202508180863 | Y150 | 0--1.6Mpa | 5#M机阀架循环油压 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
62 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 105050 | 202508180863 | Y150 | 0--1.6Mpa | 6#M机放空总管 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
63 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 170017 | 202508180863 | Y150 | 0--1.6Mpa | 6#M机天一出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
64 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 443051 | 202508180863 | Y100 | 0--2.5Mpa | 熔液泵B | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
65 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 443068 | 202508180863 | YA150 | 0--2.5Mpa | 脱盐水预热器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
66 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 443069 | 202508180863 | YA150 | 0--2.5Mpa | 低变水冷器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
67 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 384028 | 202508180863 | Y150 | 0--2.5Mpa | 吸收塔进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
68 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3111 | 202508180863 | Y150 | 0--2.5Mpa | 低变配氢 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
69 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3129 | 202508180863 | Y60 | 0-2.5Mpa | 1#冰机 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
70 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3126 | 202508180863 | Y150 | 0--2.5Mpa | 甲烷分离器进口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
71 | 压力表 | 安徽瑞城电气科技有限公司 | 55521 | 202508180863 | Y250 | 0--2.5Mpa | 开工锅炉蒸汽左 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
72 | 压力表 | 安徽瑞城电气科技有限公司 | 55524 | 202508180863 | Y250 | 0--2.5Mpa | 开工锅炉蒸汽右 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
73 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3131 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 开工锅炉汽包蒸汽 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.18 | 6个月 | 2026.02.17 | 安全防护 | A | 2025.08.25
74 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3139 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 低变再沸器进口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
75 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3133 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 熔液泵A | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
76 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3136 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 工天回进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
77 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3140 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 工天回出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
78 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3134 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 贫液A泵出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
79 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3137 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 低变分离器旁 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
80 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7058 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 甲一出压力 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
81 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7071 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 甲一出压力 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
82 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7069 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 甲烷出口放空 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
83 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7083 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 脱氧槽加热蒸汽 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
84 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7078 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 中变废锅出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
85 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7072 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 脱碳出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
86 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7095 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 甲烷化炉出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
87 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7087 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 低变化炉出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
88 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7084 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 低变化炉进口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
89 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7074 | 202508190864 | YN150 | 0--4Mpa | 中变炉进口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
90 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7076 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 脱硫槽A进出（103a） | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
91 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7077 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 脱硫槽A进出（103a） | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
92 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7085 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 脱硫槽A进出（103b） | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
93 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7073 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 脱硫槽A进出（103b） | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
94 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7086 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 脱硫槽A进出（104） | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
95 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7065 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 脱硫槽蒸汽（104） | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
96 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7090 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 天然气加热器 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
97 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7061 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 辐锅进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
98 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7091 | 202508190864 | Y100 | 0--4Mpa | 加热天然气进口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
99 | 压力表 | 成都双铁仪表有限公司 | 7092 | 202508190864 | Y150 | 0--4Mpa | 工天进方箱炉 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
100 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7146 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 开工锅炉软水阀前 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
101 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7145 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 开工锅炉软水阀后 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
102 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7147 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 进开工锅炉软水 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
103 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7171 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 直转汽包压力 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
104 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7166 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 脱氧槽加热蒸汽 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
105 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7165 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 半贫液A泵出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
106 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7140 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 4#M机天二出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
107 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7150 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 4#M机天二出总管 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
108 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7142 | 202508190864 | Y100 | 0--6Mpa | 混合加热器出口 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
109 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7152 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 5#M机天二出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
110 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7144 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 5#M机天二出总管 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
111 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7149 | 202508190864 | Y100 | 0--6Mpa | 贫液B泵出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
112 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7170 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 半贫液B泵出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
113 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7169 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 6#M机天二出 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
114 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7141 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 6#M机天二出总管 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
115 | 压力表 | 成都天威仪表厂 | 7148 | 202508190864 | Y150 | 0--6Mpa | 吸收塔进 | 1.6 | 2025.08.10 | 2025.08.19 | 6个月 | 2026.02.18 | 安全防护 | A | 2025.08.25
2026年四川绵竹川润化工有限公司压力表校验台账（A类） (第二批)
序号 | 名称 | 生产厂家 | 出厂编号 | 证书编号 | 型号 | 规格 | 安装地点 | 等级 | 送检日期 | 检验日期 | 检验周期 | 有效期 | 计量器具用途 | 分类 | 更新时间
1 | 压力表 | 红旗仪表有限公司 | 6282 | 2025050704894 | Y100 | 0--16Kpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
2 | 压力表 | 红旗仪表有限公司 | 0291 | 2025050704894 | Y100 | 0--16Kpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
3 | 压力表 | 红旗仪表有限公司 | 0323 | 2025050704894 | Y100 | 0--16Kpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
8 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3011 | 2025050704839 | Y150 | 0-0.6Mpa | 中石化1-2 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
9 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3019 | 2025050704839 | Y150 | 0-0.6Mpa | 中明1-4 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
10 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3008 | 2025050704839 | Y150 | 0-0.6Mpa | 中明2-4 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
11 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3016 | 2025050704839 | Y150 | 0-0.6Mpa | 华能1-6 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
12 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3005 | 2025050704839 | Y150 | 0-0.6Mpa | 送祥1-2 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
13 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3002 | 2025050704839 | Y150 | 0-0.6Mpa | 中石化1-3 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
14 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3014 | 2025050704839 | Y150 | 0-0.6Mpa | 配气站缓冲罐 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
15 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3001 | 2025050704839 | YA150 | 0—0.6Mpa | 污水处理循环泵A | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
16 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3010 | 2025050704839 | Y150 | 0—0.6Mpa | 污水处理提升泵B | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
17 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3003 | 2025050704839 | Y100 | 0—0.6Mpa | 污水处理过滤罐 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
18 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3004 | 2025050704839 | Y100 | 0—0.6Mpa | 污水处理提升泵A | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
19 | 压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 14496 | 2025050704890 | Y150 | 0--1Mpa | 直转闪蒸槽 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
20 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3021 | 2025050704890 | Y150 | 0-1.0Mpa | 中明1-1 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
21 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3050 | 2025050704890 | Y150 | 0-1.0Mpa | 中明1-2 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
22 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3043 | 2025050704890 | Y150 | 0-1.0Mpa | 中明1-3 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
23 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3022 | 2025050704890 | YA150 | 0—1.0Mpa | 污水处理乙醇泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
24 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3044 | 2025050704890 | YA150 | 0—1.0Mpa | 污水处理循环泵B | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
25 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3038 | 2025050704890 | Y150 | 0—1.0Mpa | 污水处理提升泵A | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
26 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3040 | 2025050704890 | Y150 | 0—1Mpa | 污水处理油水泵A | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
27 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3025 | 2025050704890 | Y150 | 0—1Mpa | 污水处理油水泵B | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
28 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3027 | 2025050704890 | Y150 | 0—1Mpa | 污水处理清水泵A | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
29 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3032 | 2025050704890 | Y100 | 0—1Mpa | 污水处理清水泵B | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
30 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3028 | 2025050704890 | Y100 | 0—1Mpa | 污水处理碱泵A |  | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
31 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3030 | 2025050704890 | Y100 | 0—1Mpa | 污水处理碱泵B | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
32 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3034 | 2025050704890 | Y100 | 0—1.0Mpa | 污水处理螺杆泵B | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
33 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3041 | 2025050704890 | Y150 | 0-1.0Mpa | 中明2-3 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
34 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3031 | 2025050704890 | Y100 | 0—1.0Mpa | 污水处理提升泵B | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
35 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3035 | 2025050704891 | Y150 | 0—1.0Mpa | 污水处理提升泵C | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
36 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3033 | 2025050704891 | Y150 | 0—1.0Mpa | 污水过滤罐进口 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
37 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3036 | 2025050704891 | Y150 | 0—1.0Mpa | 污水过滤罐出口 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
38 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3049 | 2025050704891 | Y150 | 0--1Mpa | 4#M机机身油压 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
39 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3048 | 2025050704891 | Y150 | 0--1Mpa | 5#M机机身油压 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
40 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3086 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 5#M机机身油压 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
41 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3075 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 污水处理系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
42 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3067 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 污水处理系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
43 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3038 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 污水处理系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
44 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3053 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 污水处理系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
45 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3065 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 污水处理系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
46 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3072 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 污水处理系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
47 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3077 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 污水处理系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
48 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3061 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 污水处理系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
49 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3052 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 中石化1-1 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
50 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3089 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 中明2-1 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
51 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3066 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 中明2-2 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
52 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3062 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 华能1-1 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
53 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3083 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 华能1-2 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
54 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3051 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 华能1-3 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
55 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3064 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 华能1-4 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
56 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3074 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 送祥1-1 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
57 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3084 | 2025050704838 | Y150 | 0-1.6Mpa | 仪表空气缓冲罐 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
58 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3088 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防直转消火栓 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
59 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3082 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防直转消防炮 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
60 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3070 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防双水消防总管 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
61 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3085 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
62 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3058 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
63 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3059 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
64 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3054 | 2025050704838 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
65 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3090 | 2025050704839 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
66 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3080 | 2025050704839 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
67 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3060 | 2025050704839 | Y150 | 0--1.6Mpa | 消防系统 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
68 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3073 | 2025050704839 | Y150 | 0--1.6Mpa | 中石化1-1 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
69 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3093 | 2025050704891 | Y100 | 0-2.5Mpa | 1#冰机 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
70 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3108 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 1#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
71 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3118 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 1#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
72 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3100 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 1#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
73 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3105 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 2#M机机身油压 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
74 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3119 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 2#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
75 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3110 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 2#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
76 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3101 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 2#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
77 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3094 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 3#M机机身油压 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
78 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3122 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 3#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
79 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3092 | 2025050704891 | Y150 | 0--2.5Mpa | 3#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
80 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3125 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 3#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
81 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3121 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 4#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
82 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3106 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 4#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
83 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3103 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 4#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
84 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3097 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 4#M机机身油压 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
85 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3099 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 5#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
86 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3112 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 5#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
87 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3107 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 5#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
88 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3102 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 6#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
89 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3098 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 6#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
90 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3116 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 6#M机油泵 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
91 | 压力表 | 山东东朋中控有限公司 | 3114 | 2025050704892 | Y150 | 0--2.5Mpa | 6#M机机身油压 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
92 | 压力表 | 四川川府 | 14502 | 202408210853 | Y100 | 0—40.0Mpa | 污水处理压滤机 | 1.6 | 2025.04.23 | 2025.05.07 | 6 | 2025.11.06 | 安全防护 | A | 2025.05.10
2026年四川绵竹川润化工有限公司压力表校验台账（A类） (第三批)
1 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 01181 | 202505190550 | YA150 | 0--0.6Mpa | 一级氨冷 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
2 | 氨用压力表 | 成都天威仪表有限公司 | 8511 | 202505190550 | YA150 | 0-0.6Mpa | 二级氨冷 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
3 | 氨用压力表 | 成都天威仪表有限公司 | 8505 | 202505190550 | YA150 | 0--0.6Mpa | 地坑槽压力 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
4 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 2061 | 202505190550 | YA150 | 0--1.0Mpa | 售氨回气 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
5 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 1143 | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 充装站稀氨水A泵 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
6 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 143A | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 充装站稀氨水B泵 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
7 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 2667 | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 污氨受槽 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
8 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 8731D | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 充装站污水泵 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
9 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 08742D | 202505190549 | YA150 | 0--1.6Mpa | 膜分回收气进口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
10 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 08736D | 202505190549 | YA150 | 0--1.6Mpa | 稀氨水回流泵A | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
11 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 01147 | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 稀氨水回流泵B | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
12 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 08737D | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 售氨泵A | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
13 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 08746D | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 售氨泵B | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
14 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 01146 | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 售氨泵C | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
15 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 00144A | 202505190550 | YA150 | 0--1.6Mpa | 膜分回收气进口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
16 | 氨用压力表 | 上海仪表有限公司 | 0208 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 冰机A缓冲罐 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
17 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 7741 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 冰机冷凝器 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
18 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT20 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 二级塔出口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
19 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT17 | 202505190549 | YA150 | 0--2.5Mpa | 膜分气液分离器 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
20 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT16 | 202505190549 | YA150 | 0--2.5Mpa | 稀氨水循环泵A | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
21 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 01209 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 稀氨水循环泵B | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
22 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 2805 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 1#M机甲一进总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
23 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDS09 | 202505190549 | YA150 | 0--2.5Mpa | 2#M机甲一进总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
24 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 001180 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 3#M机甲一进总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
25 | 氨用压力表 | 上海仪表有限公司 | 0210 | 202505190548 | Y100 | 0--2.5Mpa | 1#M机机身油压 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
26 | 氨用压力表 | 上海仪表有限公司 | 0206 | 202505190548 | Y150 | 0--2.5Mpa | 压缩机系统 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
27 | 氨用压力表 | 上海仪表有限公司 | 0205 | 202505190548 | Y150 | 0--2.5Mpa | 压缩机系统 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
28 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT10 | 202505190548 | Y150 | 0--2.5Mpa | 压缩机系统 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
29 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT11 | 202505190548 | Y150 | 0--2.5Mpa | 压缩机系统 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
30 | 氨用压力表 | 重庆布莱迪仪表有限公司 | R158 | 202505190548 | Y150 | 0--2.5Mpa | 压缩机系统 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
31 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT19 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 废水回收泵 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
32 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT12 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 弛放气总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
33 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 1208 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 充装站弛放气 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
34 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 23483 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 1#充装阀架 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
35 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 23485 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 1#充装总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
36 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT01 | 202505190549 | YA150 | 0--2.5Mpa | 1#充装液相 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
37 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT28 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 1#充装气相 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
38 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT27 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 2#充装阀架 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
39 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 8865D | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 2#充装总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
40 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 1180 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 2#充装液相 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
41 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT15 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 2#充装气相 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
42 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT26 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 3#充装阀架 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
43 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT23 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 3#充装总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
44 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT22 | 202505190549 | YA150 | 0--2.5Mpa | 3#充装液相 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
45 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT09 | 202505190549 | YA150 | 0--2.5Mpa | 3#充装气相 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
46 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT03 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 4#充装阀架 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
47 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT29 | 202505190549 | YA150 | 0--2.5Mpa | 4#充装总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
48 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT02 | 202505190549 | YA150 | 0--2.5Mpa | 4#充装液相 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
49 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYT06 | 202505190548 | YA150 | 0--2.5Mpa | 4#充装气相 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
50 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 23511 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 输出总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
51 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 23503 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 售氨总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
52 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 23502 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 输入总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
53 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYU20 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 氨罐排污总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
54 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 792647 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 1#氨罐 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
55 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 792650 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 2#氨罐 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
56 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYU03 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 3#氨罐 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
57 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | 23513 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 4#氨罐 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
58 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 2653 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 冰机氨罐 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
59 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | DYU15 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 膜分尾气放空 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
60 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 2658 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 闪蒸槽液氨出 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
61 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 01124 | 202505190550 | YA150 | 0--4Mpa | 一级膜出口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
62 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 25095 | 202505190550 | YA150 | 0--6Mpa | 合成蒸汽总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
63 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 25081 | 202505190550 | YA150 | 0--6Mpa | 合成废锅 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
64 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 2013 | 202505190552 | YA150 | 0--25Mpa | 一级膜进口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
65 | 氨用压力表 | 中国.红旗仪表有限公司 | 2006 | 202505190552 | YA150 | 0--25Mpa | 二级塔进口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
66 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 01537 | 202505190552 | YA150 | 0--25Mpa | 膜分氢气出口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
67 | 氨用压力表 | 四川川府仪表有限公司 | 01528 | 202505190552 | YA150 | 0--25Mpa | 膜分原料气进口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
68 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT02 | 202505190552 | YA150 | 0--40Mpa | 补气氨冷出口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
69 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT11 | 202505190552 | YA150 | 0--40Mpa | 塔后放 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
70 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT13 | 202505190552 | YA150 | 0--40Mpa | 塔进口（一楼） | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
71 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT08 | 202505190553 | YA150 | 0--40Mpa | 热交进 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
72 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT06 | 202505190553 | YA150 | 0--40Mpa | 1#M机循环气出口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
73 | 氨用压力表 | 重庆布莱迪仪表有限公司 | R119 | 202505190553 | YA150 | 0--40Mpa | 1#M机循环气进口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
74 | 氨用压力表 | 重庆布莱迪仪表有限公司 | R116 | 202505190553 | YA150 | 0--40Mpa | 1#M机甲三出 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
75 | 氨用压力表 | 成都天威仪表有限公司 | 5040 | 202505190552 | YA150 | 0--40Mpa | 合成补气总管 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
76 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT05 | 202505190552 | YA150 | 0--40Mpa | 2#M机循环气出口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
77 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT01 | 202505190553 | YA150 | 0--40Mpa | 2#M机循环气进口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
78 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT03 | 202505190552 | YA150 | 0--40Mpa | 2#M机甲三出 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
79 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT14 | 202505190552 | YA150 | 0--40Mpa | 3#M机循环气出口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
80 | 氨用压力表 | 北京布莱迪仪表有限公司 | CDT09 | 202505190553 | YA150 | 0--40Mpa | 3#M机循环气进口 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
81 | 氨用压力表 | 重庆布莱迪仪表有限公司 | R120 | 202505190553 | YA150 | 0--40Mpa | 3#M机甲三出 | 1.6 | 2024.11.23 | 2025.05.19 | 6个月 | 2025.11.18 | 安全防护 | A | 2025.05.22
总价