宏达股份有色金属分公司

烟气在线监测系统运维服务公开比选

比选文件

编号：YS-GKBX-2025-FW109

比选人：四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司

2025年12月18日

宏达股份有色金属分公司

烟气在线监测系统运维服务公开比选

各单位：

- 本着“公开、公平、公正”的原则，现对宏达股份有色金属分公司烟气在线监测系统运维服务进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、服务内容

- 1.服务内容：

- 对三套烟气在线系统：（40kt/a硫酸装置、100kt/a硫酸装置、氧化锌装置）进行烟气在线监测系统运维服务。

- 2.服务地点：四川省什邡市。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司

- 三、具体内容及要求：

- 1.资质要求：具有污染治理设施运行服务能力评价证书、运维人员具备运行工操作证与熟练的业务能力、且经营活动中无违法记录。

- 2.服务期限：合同签订后贰年。

- 3.服务要求：按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）规定，运维单位对CEMS系统日常巡检时间间隔不超过7天,每7天至少校准一次零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移。。

- 4.付款方式及发票：

- ①每6个月进行一次结算，供应商开具全额增值税专用发票(税率  %)后进行支付。

- 5.比选文件的获取

- 获取方式为：截至 2025年 12 月 26 日 9 时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 6.响应性文件的递交

- 递交截止时间：2025年12 月 26日 9 时 00 分。

- 比选申请人按本询价文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明服务期限、合计金额、付款方式等（若询价约定的服务期限、付款方式等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 7.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- 8.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

- 9.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

- 联系人：李女士                         技术老师：吴先生

- 联系方式：15509083970                      联系方式：13890278137

- 地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年12月18日

第二章

报价文件格式

***服务

响应性文件

服务商名称：                    （盖单位章）

一、营业执照

二、报价表

| 编号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气在线监测系统运维服务 | 按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）规定，运维单位对CEMS系统日常巡检时间间隔不超过7天,每7天至少校准一次零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移。 | 年 | 1 |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

税率：

联系方式：

三、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑵我公司完全按报价文件严格执行。

⑶我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑷若中选，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式进行服务，确保项目顺利推进。

⑸我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日

四、其他资料（格式自拟）