| 有色金属分公司年度委外检测项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 装置/点位 | 检测内容 | 检测频次 | 备注 |
| 1 | 有组织废气 | 40kt/a硫酸 | 铅及其化合物 汞及其化合物 | （1次/月）12次 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 镉、铬、砷、锌 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 100kt/a硫酸 | 铅及其化合物 汞及其化合物 | （1次/月）12次 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 镉、铬、砷、锌 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 氧化锌 | 铅及其化合物 汞及其化合物 | （1次/月）12次 |  |
|  |  |  | 镉、铬、砷、锌 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 锌锭铸锭 | 颗粒物 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 锌合金铸锭 | 颗粒物 | （1次/月）12次 |  |
|  |  | 锌合金反射炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物、林格曼黑度 | （1次/月）12次 |  |
|  |  | 浸出1 | 硫酸雾 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 浸出2 | 硫酸雾 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 净化 | 硫酸雾 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 化验室 | 硫酸雾 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 焙砂库1# | 颗粒物 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 焙砂库2# | 颗粒物 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 冷却滚筒收尘 | 颗粒物 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 沸腾炉收尘 | 颗粒物 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 氧化锌窑头 | 颗粒物 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 氧化锌窑尾 | 颗粒物 | （1次/季）4次 |  |
| 2 | 环境 空气 | 厂界四个点 | 二氧化硫/颗粒物/硫酸雾/铅及其化合物/汞及其化合物 | （1次/季）4次 |  |
| 3 | 噪声 | 厂界四个点 | 噪声 | （1次/季）4次 |  |
| 4 | 在线监测系统比对监测 | 40kt/a硫酸 | 温度/流速/二氧化硫/颗粒物/氮氧化物 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 100kt/a硫酸 | 温度/流速/二氧化硫/颗粒物/氮氧化物 | （1次/季）4次 |  |
|  |  | 氧化锌 | 温度/流速/含氧量/二氧化硫/颗粒物/氮氧化物 | （1次/季）4次 |  |
| 5 | 地下水 | 地下水监测井 （8口） | PH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、锑、银、钴、钒、铊、锌、铝、锰 | （1次/季）4次 |  |