四川宏达股份有限公司高位和中位余热回收 系统采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW159

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年12月30日

四川宏达股份有限公司

高位和中位余热回收系统采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW159

各单位：

由四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因生产需采购高位和中位余热回收系统，本着“公开、公平、公正”的原则，现对高位和中位余热回收系统采购进行邀请比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、标的物：高位和中位余热回收系统1套。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位和中位余热回收系统 | 详见附件《高位和中位余热回收系统技术要求》、《宏达股份12万吨硫酸高中位余热回收锅炉工艺烟气条件》 | 1套 |

2.交货地点：四川宏达股份有限公司洛水镇。

3.完成时间：合同生效预付款到账之日起40个自然日完成总图布置及土建施工图设计，140个自然日内完成设备制作、现场安装并调试正常运行（因业主现场安装受限时间除外）。（不响应在报价单上另做说明，不影响响应评审）。

4.付款方式及发票：

①合同生效之日起10个工作日内招标人向中标人支付合同总金额的30%；装置运行验收合格且收到中标人出具的合法有效的符合招标人要求的增值税专用发票之日起20个工作日内支付合同总金额的60%，余10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后，在期满之日起20个工作日内无息支付，（不响应在报价单上另做说明，不影响响应评审）。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

③质保期：标的物运行验收合格双方确认后起12个月内或安装完成18个月（因招标人原因未投用），以先到为准，（不响应在报价单上另做说明，不影响响应评审）。

- 比选文件的获取

- 获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 1月9日 10时 0 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）、锅炉设计、制造、安装B级及以上资质。

- ②报价

- ③易损件清单及价格（后期配件清单）

- ④业绩

- ⑤项目技术方案

9.本次评标采用综合评审法。评标委员会对满足招标文件要求的投标文件，按评分由高到低综合评审后确定。

10.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾先生  13508001166

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年12月30日

- 评标办法

- 1、本次评标采用综合评审法。评标委员会对满足招标文件要求的投标文件，按评分由高到低综合评审后确定。

2、评分细则

| 序号 | 评分项目 | 细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 对所有合格投标人（即通过资格性检查和符合性检查的投标人）的投标报价的平均价作为基准价，其分为满分。其余报价与基准价相比按比例扣分,高于基准价计算公式：50-50×(报价-基准价)/基准价，低于基准价计算公式：50-50×(基准价-报价)/基准价，基准价保留两位小数，采用四舍五入进行计算。 | 50 |
| 2 | 业绩 | - 评分说明：满足要求的硫酸装置有效业绩，每提供1个业绩按1分计算，总得分不超过10分（优先提供：18～30万吨/年硫磺制酸装置2套；30～40万吨/年硫磺制酸2套）。 注：须提供合同复印件，包括合同首页、合同金额页、合同签订时间页、合同标的页、签字盖章页等并加盖投标公章，业绩时间以合同签订时间为准，合同无法体现可由用户提供用户证明，证明材料提供不符合要求者不予认可。 | 10 |
| 3 | 项目技术方案 | 项目设计科学、先进、可实施及适用性强，设备选型合理、配置科学，总体技术方案涵盖招标文件中的全部内容（配置表、参数表、锅炉系统热力计算汇总表、控制系统方案等），方案清楚，适应用户现场需要进行评判：优得（30-35）分，良得(20-30）分，中得(10-20）分，差得(0-10）分。 | 35 |
| 4 | 设备清单 | 配套设备合理，品牌选择等进行评判，得分（0-3）分。 | 3 |
| 5 | 售后服务 | 能提供项目技术咨询，提供人员及操作培训方案完整，培训目标清晰。售后服务体系、服务方案、响应时间等进行综合评判，(0-2）分。 | 2 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

第三章

报价文件格式

高位和中位余热回收系统采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）营业执照（三证合一）、锅炉安装资质。

- （二）报价函

- 报价汇总表

四川宏达股份有限公司：

根据贵司高位和中位余热回收系统采购的招标要求，我司经研究招标文件（项目名称：          项目编号：         ），报价如下（含税13%） ：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位和中位余热回收系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

- 注

- 1:报价包含投标人完成本项目工作所需的一切费用（投资费用应明确界区：给水泵进口至主蒸汽调节阀出口内所有设备（含一次仪表），定型电气，仪表设备应为一线品牌，泵配套电机采用YE4，二级能效），包括但不限于设备、运输、保险、安装、调试、培训、验收、税费和招标文件规定的其它费用等全部内容的含税价（税率13%）。

2：商务响应条款

1.报价总金额（含13%税）：

2付款方式：

3.项目完成时间 ：

4.质保期：

投标人承诺：

（1）一旦中标，我司愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订高位和中位余热回收系统购销合同，并信守合同，保证质量，如期交货。

（2）投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

（3）我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- （三）易损件清单及价格（后期配件清单）如下：

设备（含主要配套设备）清单及报价。设备及资料供货清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/参数 | 计量 单位 | 数量 | 生产厂家/品牌 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

注:

- 1.此处所列项目应按照招标文件及技术规格书的全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。

- 2.投标人可根据实际供货内容自行修改。

- 3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。

- （四）业绩：

业绩证明材料

（1）提供高位和中位余热回收系统业绩。业绩证明资料要求：合同关键页（至少包含合同首末页、合同总额页、合同标的页、装置应用行业体现页、签订时间页、签字盖章页等足以证明业绩的有效材料）。同一家单位多次采购，合同数量可累计。

业绩汇总表：

| 序号 | 合同签订时间 | 业绩单位 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 家 | / | 套 |  |

  - （2）其它业绩证明材料：

若合同内容无法证明业绩准确参数及用途，则须提供用户使用证明并附合同复印件，同时加盖投标人公章。格式如下：

供货业绩用户证明文件

最终用户使用证明（范本）

XXX (投标人名称)向我公司提供应用于XXX（项目或装置名称）的高位和中位余热回收系统X套，（合同签订时间：XX年XX月XX日）。设备运行稳定，各项性能指标满足技术要求。

特出此函，以资证明。

XXX (用户名称)盖章

XX年XX月XX日

注：比选申请人认为需要补充的其它材料，格式自拟。

- （五）项目技术方案

投标人应按照招标人的招标文件及技术要求和国家相关标准，作出响应。技术方案包括但不限于如下内容：

（六）、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

（7）完全响应招标文件要求。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日

购销合同

合同编号：GY-2025-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买下列标的物宜达成本合同，具体内容如下：

- 标的物基本信息

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高位和中位余热回收系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币总金额（大写）：元。该价款为一次性包干总价，系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括但不限于材料费、包装费、运费、保险费、指导安装及调试费用、税金等。除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量标准及要求
1、质量要求：按国家标准执行，满足买方使用要求。
2、质保期：标的物运行验收合格、双方确认后起12个月内或安装完成18个月（因招标人原因未投用），以先到为准。

第三条  交货地点、交货方式及交货时间
1、交货地点：买方磷化工分公司指定地点（四川省德阳市什邡市洛水镇）。
2、交货方式：卖方负责送（发）货到交货地点。
3、交货时间：合同生效预付款到账之日起180个自然日内完成设备制作、现场安装并调试正常运行。

第四条  运输方式、包装要求、费用承担
1、运输方式：汽车运输。
2、包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3、风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条  标的物验收及异议处理
1、标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切指标以买方的验收结果为准。

2、如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。

3、卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质且双方一致认可的第三方机构检测，第三方机构检测显示标的物合格的，费用由买方承担；第三方机构检测显示标的物不合格的，费用由卖方承担；如卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。

第六条  付款方式及发票
1、合同生效之日起10个工作日内招标人向中标人支付合同总金额的30%；装置运行验收合格且收到中标人出具的合法有效的符合招标人要求的增值税专用发票之日起20个工作日内支付合同总金额的60%，余10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后，在期满之日起20个工作日内无息支付。
2、发票：一票制，卖方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条  违约责任
1、卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2、卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3、卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5%向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4、卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。

- 因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在【  】日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第八条  争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条  合同有效期限
本合同有效期自2025年**月**日起至质保期结束之日止。合同有效期限届满本合同自动终止。
第十条  合同生效及份数                                         
本合同自买卖双方盖章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
十一条  其它约定事项
1、买方一切行为和意思表示以买方的公章或合同专用章为准，其他印章或者员工私人行为不视为买方的行为或意思表示，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2、质量问题处理：质保期内，经双方代表现场检查并确认是产品质量问题，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还需方已付款项，买卖双方签订产品质量问题处理协议书。
3、双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，前述通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

4、卖方在进行维修作业过程中，严格遵守买方现场、卫生、消防、安全等相关管理制度，文明作业。买卖双方签订“安全管理协议书”、“环境和职业健康安全告知书”，明确双方权利和责任。

5、买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。

（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点： | 签订日期： |

合同附件（配置清单）：