四川绵竹川润化工有限公司板式换热器采购

比选文件

编号：CR-GKBX-2026-HW02

比选人：四川绵竹川润化工有限公司

2026 年 1 月 12 日

四川绵竹川润化工有限公司

板式换热器采购比选文件

编号：CR-GKBX-2026-HW02

各单位：

由四川绵竹川润化工有限公司因生产需采购板式换热器，本着“公开、公平、公正”的原则，现对板式换热器采购进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、标的物：板式换热器1台。

- 二、比选人：四川绵竹川润化工有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 换热面积：20m2 材质：S30408 热介质：汽轮机油 冷介质：循环水 热介质流量：40L/min 热介质进/出口温度：≤75℃/40℃(夏季） 冷介质进口温度：≤35℃(夏季） | 1 |

2.交货地点：四川绵竹川润化工有限公司

3.交货期：合同生效之日起30个自然日内。

4.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇支付。先货后款。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

- 质保期：质保期12个月，自货物验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

- 比选文件的获取

- 获取方式为通过四川绵竹川润化工有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 1 月20日 10时 0 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照。

- ②板式换热器技术文件。

- ③相关业绩。

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.验收方式：

比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾先生  13508001166

地 址：四川省德阳市什邡市

四川绵竹川润化工有限公司

2026年1 月12日

第二章

报价文件格式

板式换热器采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 |  | 1 |  |

付款方式：

交货期：

质保期：

税率：

备注：

- 报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

（二）、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日

- 技术文件：

- 四、业绩：