四川绵竹川润化工有限公司循环水旁滤装置采购

比选文件

编号：CR-GKBX-2026-HW05

比选人：四川绵竹川润化工有限公司

2026 年 2 月 26 日

四川绵竹川润化工有限公司

循环水旁滤装置采购比选文件

编号：CR-GKBX-2026-HW05

各单位：

由四川绵竹川润化工有限公司因生产需采购循环水旁滤装置，本着“公开、公平、公正”的原则，现对循环水旁滤装置采购进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、标的物：循环水旁滤装置1套。

- 二、比选人：四川绵竹川润化工有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水旁滤装置 | 1、处理水量400m3/h，（2台纤维束过滤器，单台处理水量200m3/h） 2、执行标准：本装置的设计遵循《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2022；《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2003 3、详见附件循环水旁滤装置采购条件及技术要求 | 1套 |

2.交货地点：四川绵竹川润化工有限公司

3.交货期：合同生效之日起60个自然日内。

4.付款方式及发票：

①付款方式：合同生效之日起10个工作日内招标人向中标人支付合同总金额的30%；设备运行验收合格且收到中标人出具的合法有效的符合招标人要求的增值税专用发票之日起20个工作日内支付合同总金额的60%，余10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后，在期满之日起20个工作日内无息支付，（不响应在报价单上另做说明，不影响响应评审）。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

- 质保期：质保期12个月，自货物验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

- 比选文件的获取

- 获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年3 月10日 10时 0 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照。

- ②循环水旁滤装置技术方案。

- ③相关业绩。

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.验收方式：

比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾先生  13508001166

地 址：四川省德阳市什邡市

四川绵竹川润化工有限公司

2026年2月26日

第二章

报价文件格式

循环水旁滤装置采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（套） | 含安装费总报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水旁滤装置 |  | 1 |  |

付款方式：

交货期：

质保期：

税率：

备注：

- 报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

（二）、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日

- 技术方案：

- 四、业绩：