四川宏达股份有限公司

PE管及PE电熔接头采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-FW17

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年2月28日

四川宏达股份有限公司

PE管及PE电熔接头比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-FW17

各单位：

四川宏达股份有限公司需采购一批增强聚乙烯PE管及PE电熔接头，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该批次增强聚乙烯PE管及PE电熔接头进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：增强聚乙烯PE管及PE电熔接头一批

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物要求：

1.1工艺条件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰橡胶软连接 | DN150 PN16 法兰片材质：304 | 个 | 1 |
| 2 | 增强聚乙烯PE管 | Φ 160 1.25MPa | 米 | 150 |
| 3 | PE电熔活套法兰 | Φ 160 | 件 | 16 |
| 4 | PE电熔直接 | Φ 160 | 个 | 24 |
| 5 | PE电熔弯头 | Φ 160 | 个 | 9 |
| 6 | PE电熔直接 | Φ 110 | 个 | 10 |
| 7 | PE电熔活套法兰 | Φ 110 | 件 | 12 |
| 8 | PE电熔活套法兰 | Φ90 | 件 | 6 |
| 9 | PE电熔直接 | Φ90 | 件 | 2 |
| 10 | PE电熔正三通 | Φ 160 | 个 | 4 |
| 11 | PE电熔异径三通 | Φ 160*Φ110*Φ160 | 个 | 4 |
| 12 | PE电熔异径三通 | Φ225*Φ160*Φ225 | 个 | 2 |
| 13 | PE电熔异径三通 | Φ225*Φ90*Φ225 | 个 | 1 |
| 14 | PE电熔直接 | Φ225 1.25MPa | 个 | 16 |
| 15 | PE电熔弯头 | Φ225 1.25MPa | 个 | 6 |
| 16 | PE电熔活套法兰 | Φ225 1.25MPa法兰片12孔 PN16 | 个 | 8 |
| 17 | PE电熔大小头 | Φ225*Φ160 | 个 | 1 |

备注：

1.2技术要求：符合国家行业标准且满足买方使用要求。

- 交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（什邡市洛水镇）。

3.交货期：合同生效之日起10个自然日内。

4.付款方式及发票：

①付款方式：先货后款。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票，税率13%。

- 比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年 3月 3日 00 时 00 分至 2026年 3 月 9日 14时 0分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 3月 9日 14 时 0分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

8.响应性文件的要求

① 比选申请人需提供营业执照。

9.比选时以总价最低价中选，报价为最终报价，不在进行二次议价。

10.验收方式：

①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾伟13890211318

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇

四川宏达股份有限公司

2026年2月28日

第二章

合同条款及格式

购销合同

合同编号： GY-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方 购买以下标的物事宜达成本合同，具体内容如下：

## 第一条  标的物基本信息

| 名称 | 品种规格 | 计量 单位 | 数量 | 到厂 单价 （元） | 税率 | 税额 （元） | 不含税金额 （元） | 含税 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第二条  质量标准及要求

1、质量要求：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。

2、质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期为

第三条  交货地点、交货方式及交货时间

1、交货地点：买方指定地点(四川省什邡市洛水镇）。

2、交货方式：卖方负责送（发）货到交货地点。

3、交货时间：

## 第四条  运输方式、包装要求、费用承担

1、运输方式：

2、包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施。包装箱内散装部件须加标签，并标明归属设备的部位。单个包装箱须注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明，以保证标的物不受损坏。包装物不回收，不计价。

3、风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。

第五条  标的物验收及异议处理

1、标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。

2、如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应 按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。

3、卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起五个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协 商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。

## 第六条  付款方式及发票

1、付款方式：先货后款，银行现汇或银行电子承兑支付。

2、发票： 一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率 13 %）。

## 第七条  违约责任

## 1、卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件；买方有权核验卖方的主体资格、资信状况、相关资质等。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。

## 2、卖方必须保证所供标的物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。卖方因此给买方造成损失的，由卖方承担相应的经济责任与法律责任。

## 3、卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的1.00%向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除本合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。

## 4、卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同且不再支付未付价款，卖方应在合同解除之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金 ，给买方造成损失的，还应赔偿。

## 5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在3日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。

第八条  争议解决方式

因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 合同有效期限

本合同有效期自     起至

## 第十条  合同生效及份数

本合同自买卖双方加盖合同专用章或公章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。

## 第十一条  其它约定事项

1、买方一切行为和意思表示以买方的公章或合同专用章为准，其他印章或者员工私人行为不视为买方的行为或意思表示，对买 方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。

2、质量问题处理：质保期内，经双方代表现场检查并确认是产品质量问题，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的 所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，买卖 双方签订产品质量问题处理协议书。

3、双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，前述通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送 达仍视为有效送达。

4、

（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 业务代表： | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
|  | 业务代表： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号： |
| 签订地点： | 签订日期： |

第三章

报价文件格式

PE管及PE电熔接头采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

一、营业执照

营业执照复印件盖章。

二、报价表

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 到厂含税单价（元） | 合计含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰橡胶软连接 | DN150 PN16 法兰片材质：304 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 增强聚乙烯PE管 | Φ 160 1.25MPa | 米 | 150 |  |  |  |
| 3 | PE电熔活套法兰 | Φ 160 | 件 | 16 |  |  |  |
| 4 | PE电熔直接 | Φ 160 | 个 | 24 |  |  |  |
| 5 | PE电熔弯头 | Φ 160 | 个 | 9 |  |  |  |
| 6 | PE电熔直接 | Φ 110 | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | PE电熔活套法兰 | Φ 110 | 件 | 12 |  |  |  |
| 8 | PE电熔活套法兰 | Φ90 | 件 | 6 |  |  |  |
| 9 | PE电熔直接 | Φ90 | 件 | 2 |  |  |  |
| 10 | PE电熔正三通 | Φ 160 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | PE电熔异径三通 | Φ 160*Φ110*Φ160 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | PE电熔异径三通 | Φ225*Φ160*Φ225 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | PE电熔异径三通 | Φ225*Φ90*Φ225 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | PE电熔直接 | Φ225 1.25MPa | 个 | 16 |  |  |  |
| 15 | PE电熔弯头 | Φ225 1.25MPa | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | PE电熔活套法兰 | Φ225 1.25MPa法兰片12孔 PN16 | 个 | 8 |  |  |  |
| 17 | PE电熔大小头 | Φ225*Φ160 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计总金额： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

备注：

报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、保险费、税金等。

三、承 诺

致：

我公司自愿参与 四川 宏达股份有限公司的PE管及PE电熔接头 的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日 期：      年    月     日