## Sheet1
防爆电气设备汇总表
序号 | 设备名称 生产单元 | 直转 | 压缩机 | 合成 | 冰机 | 膜分 | 稀氨水回收 | 氨罐罐区 | 氨水罐区 | 充装站 | 合计
1 | 防爆电机 | 24 | 45 | 1 | 8 |  | 21 |  | 1 | 2 | 102
2 | 防爆操作柱/按钮箱 | 直转: 22; 压缩机: 12; 合成: 5; 冰机: 3; 合计: 42
3 | 防爆灯具 | 70 | 60 | 60 | 10 |  | 20 | 30 | 25 | 6 | 281
4 | 防爆温度计 | 210 | 120 | 110 |  |  | 20 | 4 |  | 1 | 465
5 | 防爆流量计 | bar: 直转; 合计
6 | 防爆检修箱 | 直转: 2; 压缩机: 3; 合成: 1; 稀氨水回收: 1; 合计: 7
7 | 防爆开关 | 13 | 12 | 5 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 35
8 | 防爆可燃有毒气体报警 | 26 | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 13 | 9 | 132
9 | 防爆PH计
10 | 防爆压力变送器 | 108 | 48 | 61 | 9 | 4 | 8 | 16 |  | 3 | 257
11 | 防爆液位计 | 合成: 4; 氨罐罐区: 12; 合计: 16
12 | 防爆在线分析仪 | 直转: 6; 压缩机: 3; 合计: 9
13 | 防爆开关柜 | 压缩机: 12; 稀氨水回收: 1; 合计: 13
14 | 防爆接线盒 | 40 | 40 | 30 | 20 | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 220
15 | 防爆消防手报 | 20 | 20 | 20 | 10 |  | 5 | 5 |  | 5 | 85
16 | 防爆声光报警器 | 5 | 10 | 4 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 23
17 | 防爆消防广播 | 直转: 2; 压缩机: 2; 合成: 1; 稀氨水回收: 1; 合计: 6
18 | 防爆正压通风控制柜 | 冰机: 3; 合计: 3
19 | 防爆疏散指示灯 | 20 | 20 | 5 | 6 |  | 4 |  |  |  | 55
20 | 烟气分析小屋 | bar: 直转; 合计
21 |  | 570 | 444 | 321 | 77 | 10 | 96 | 119 | 69 | 47 | 1753