四川宏达股份有限公司

DCS系统采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年4月10日

第一章 四川宏达股份有限公司

DCS系统采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW

各单位：

四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因技改项目需要，需采购DCS系统1套，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：DCS系统

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物名称及技术参数：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCS系统 |  | 1 | 套 | 美丽蓝天建设项目 |
| 说明：详细技术要求及配置见《DCS系统技术规格书》。 |  |  |  |  |  |

2.交货地点：四川省德阳市什邡市洛水镇

3.交货期：合同生效之日起30个自然日内，由中选人将标的物运（发）至交货地点。

4.付款方式及发票：

①付款方式：标的物验收合格、且收到中选人合同全额增值税发票之日起20个工作日内向中选人支付合同总额90%，余10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后无息付清。以银行现汇支付。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

5.验收方式：

①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、配置等进行入库验收。

②运行验收。

- 6.质保期：质保期12个月，自标的物验收合格之日起开始计算。

- 7.比选文件的获取

- 获取方式为：自 2026年4月13日10时 00 分至 2026年4月20日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

- 8.响应性文件的递交

递交截止时间：2026年4月20日10 时 00 分。

比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若对比选文件约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

9.响应性文件的组成要求

①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

②法定代表人身份证明和授权委托书（任一即可）。

③业绩要求。

④技术方案。

⑤报价文件及分项报价明细表。

⑥承诺函。

- 10.本项目采用符合响应性条款后的最低投标价法。

- 11.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：王江13700903942

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2026年4月10日

附件：

DCS系统采购项目响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）营业执照

营业执照经营范围包含工业自动控制系统装置（或自动化信息系统）制造及销售，为增值税一般纳税人。代理商除提供本公司营业执照外，另需提供生产商营业执照及其授权销售证书。

  - （二）法定代表人身份证明和授权委托书（任一即可）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：      职务：     系            （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人：             （签字）

年    月     日

注：(1)本法定代表人身份证明适应于法定代表人(或负责人)亲自递交比选申请文件的情形，投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件。

（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。

或：

授权委托书

本人 （姓名）系（投标人全称）的  (法定代表人/负责人)  ，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）  的投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权,委托期限 ：

特此委托。

投标人：（全称、盖单位章）

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期:   年   月  日

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件背面 |

注：(1)本授权委托书适应于法定代表人(或负责人)不亲自递交投标文件而委托代理人递交的情形，后附法定代表人和代理人身份证复印件（正、反面），投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件；

（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。

（三）业绩要求

（1）提供近三年（2023年1月至今）DCS系统销售业绩，不低于10项。业绩证明资料要求：合同关键页（至少包含合同首末页、合同总额页、合同标的页、装置应用行业体现页、签订时间页、签字盖章页等足以证明业绩的有效材料）。同一家单位多次采购，合同数量可累计。“备注”栏中注明该项合同金额及用途。

销售业绩汇总表：

| 序号 | 合同签订时间 | 业绩单位 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 家 | / | 台 |  |

  - （2）其它业绩证明材料：

若合同内容无法证明业绩准确参数及用途，则须提供用户使用证明并附合同复印件，同时加盖投标人公章。格式如下：

供货业绩用户证明文件

最终用户使用证明（范本）

XXX (投标人名称)向我公司提供应用于XXX（项目或装置名称）的DCS系统X套，（合同签订时间：XX年XX月XX日）。设备运行稳定，各项性能指标满足技术要求。

特出此函，以资证明。

XXX (用户名称)盖章

XX年XX月XX日

注：比选申请人认为需要补充的其它材料，格式自拟。

（四）技术方案

投标人应按照招标文件及本技术规格书要求，第二节（DCS控制规模）及第三节（系统功能要求）的有关内容，对控制系统提出优化配置方案、系统配置图以及设备/组件清单等。系统组件(含软件)清单作为系统技术方案的重要组成部分，应完整地表述本项目所用DCS系统组件的基本型号(或定货号)、基本技术性能、版本号、实配数量、产地等。格式由比选申请人自拟。

技术方案包括但不限于如下内容：

1.产品说明书、相关技术资料交付清单。包括完整的表格、硬件及软件说明书、全部硬设备的安装图纸、操作手册、工程组态和维护/维修手册、培训资料等。

2.详细的分项配置清单及参数（该表中要体现出关键因素，诸如部件名称，规格型号、参数、材质、厚度、重量等）。

3.控制室平面布置图、系统配置图等。

4.向业主单位提供设备的热负荷、电源消耗、电路保护以及接地要求。

5.投标人应在技术投标书中对备品备件供应、软硬件升级的价格、年限等作出明确承诺。

6.提供供货清单，随机备件（如有），专用工具等（如有）。设备及资料供货清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/参数 | 计量 单位 | 数量 | 生产厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

注:

- 1.此处所列项目应按照招标文件及技术规格书的全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。

- 2.投标人可根据实际供货内容自行修改。

- 3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（五）报价文件及分项报价明细表

1、报价文件：

四川宏达股份有限公司：

根据贵司DCS系统采购的招标要求，我司经研究招标文件（项目名称：          项目编号：         ），报价如下（含税13%） ：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCS系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注1：

- 报价包含投标人完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备、运输、保险、代理、指导安装、调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用等全部内容的含税价（税率13%）。

- 投标人需补充填写DCS系统的完整准确规格型号（包括软件版本号）。

注2：商务响应条款

1.报价总金额（含13%税）：

2付款方式：

3.供货周期：

4.质保期：

投标人承诺：

（1）一旦中标，我司愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订DCS系统购销合同，并信守合同，保证质量，如期交货。

（2）投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

（3）我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

  - 2.分项报价

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格型号 | 配置（如卡件型号及数量）或参数 | 含税单价（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统机柜 | 面 |  |  |  |  |
| 2 | 安全栅柜 | 面 |  |  |  |  |
| 3 | 继电器柜 | 面 |  |  |  |  |
| 4 | 配电柜 | 面 |  |  |  |  |
| 5 | 网络柜 | 面 |  |  |  |  |
| 6 | 服务器柜 | 面 |  |  |  |  |
| 7 | 操作台 （含座椅） | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 打印机 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 工程师站 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 操作员站 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | UPS | 台 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（六）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月

第三章 合同条款及格式（响应文件中无需体现）

购销合同

合同编号：GY-2025-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买以下标的物事宜达成本合同，具体内容如下：

- 标的物基本信息

| 产品名称 | 品种规格 | 计量 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 13% |  |  |  |
| 合计人民币总金额（大写）：元。 该价款为一次性包干总价，系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括但不限于货款、运费、保险费、装卸费、包装费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量标准及要求
1.质量标准：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。

2.质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期为标的物到厂验收合格、双方确认后起12个月内。

第三条 交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川德阳市什邡市洛水镇）。

- 2.交货方式：卖方负责送货到交货地点。
3.交货时间：

## 第四条 运输方式、包装要求、费用承担

- 1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据标的物形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条 标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条 付款方式及发票
1.付款方式：

2.发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条 违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。

5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在10日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。

第八条 争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同有效期限
本合同有效期自2025年   月   日起至   结束。合同有效期限届满本合同自动终止，若双方有意向继续合作的，由双方协商一致另行签订书面合同。
第十条 合同生效及份数                 
本合同自买卖双方盖章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条 其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买 方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。

2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并认可确是产品质量问题的，卖方应无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。

3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的相应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

4.通电73小时运行验收。

5.买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期（自应付未付之日起1个月）。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。

（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系电话：08388702056 | 联系电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点： | 签订日期： |

合同附件（配置清单）：