四川宏达金桥大酒店有限公司

厨房油烟罩清洗服务采购

比选文件

编号：JQ-GKBX-2026-FW03

比选人：四川宏达金桥大酒店有限公司

2026年4月12日

第一章

四川宏达金桥大酒店有限公司

厨房油烟罩清洗服务采购比选文件

（编号：JQ-GKBX-2026-FW03）

各单位：

由四川宏达金桥大酒店有限公司决定，因酒店正常经营需要采购厨房油烟罩清洗服务，酒店拥有2个厨房，厨房设备包括多组大型油烟罩。为保障厨房环境卫生、消防安全及符合相关法规要求，需定期对油烟罩进行专业清洗，本着“公开、公平、公正”的原则，现对厨房油烟罩清洗进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、标的物：厨房油烟罩清洗服务

二、比选人：四川宏达金桥大酒店有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物清洗范围及技术要求：

| 厨房油烟罩清洗报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 名称 | 清洗范围（数量为参考） | 数量 | 单位 | 清洗要求 |
| 1 | 一楼 | 抽油烟罩 | 清除烟罩内壁、外壁的所有油污，包括运水风轮、防火板、背风管道。（大厨房烟罩长17米，小吃房烟罩长6米） | 23 | 米 | - 1、清洁完毕时要保持灶台台面清洁； - 2、烟罩四周表面也必须清洁干净； - 3、清洁完毕时要保持地面清洁、整洁。 4、因一楼、三楼厨房室外风机烟道部分较长时间未开展清洗，此次计划第一次清洗包含该部分，并进行紧固矫正润滑保养。洗后可保持2年内不再开展室外风机清洗计划。 |
| 2 |  | 抽油烟道 | 大厨房两条抽油烟道 | 14 | 米 |  |
| 3 |  | 油烟外道 | 室外风机2台及出烟道 | 2 | 台 |  |
| 4 | 三楼厨房 | 抽油烟罩清洗(油烟净化一体机，恒丽洁） | 清除烟罩内壁、外壁的所有油污，包括风轮、防火板、背风管道。（三楼厨房，3台烟罩长度共计6.8米，室外风机1台及出烟道） | 6.8 | 米 |  |
| 5 | 第一次清洗含税限价总价 |  | 总价包干（计划于4月中旬清洗） | 7500.00元 |  | 第一次清洗一、三楼厨房所有抽油烟罩、烟机、室外烟道等（长度见上表统计数据）。 |
| 6 | 第二次清洗含税限价总价 |  | 总价包干（计划于8月中旬清洗） | 5500.00 元 |  | 第二次只清洗一、三楼厨房所有抽油烟机烟道（见上表统计数据：共长23+14+6.8米） |
| 7 | 第三次清洗含税限价总价 |  | 总价包干（计划于12月中旬清洗） | 5500.00 元 |  | 第三次只清洗一、三楼厨房所有抽油烟机烟道（见上表统计数据：共长23+14+6.8米）。 |
| 合计预算含税总价：18500元（人民币） |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、所报预算价格为含税限价格，最终结算费用以签定合同金额为准。报价应包含完成所有招标范围工作所需的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备使用费、管理费、税费、利润、保险费、可能产生的运输费、提供现场服务产生的交通费、食宿费等。 2、付款前中选人需提供增值税（专用）发票，税率：一般纳税人税率【】% ，如遇国家税率政策变更，则不含税价款部分不变，含税价款按照新税率重新计算。中选人未按照比选人要求开具合法有效的等额发票的，比选人有权不向中选人支付任何款项，且比选人不承担任何违约责任。 3、本项目为总价包干；在一年中分三次进行清洗，中选人完成每次清洗工作并经比选人验收合格后，比选人支付相应款项。 |  |  |  |  |  |  |

1.2资质要求及技术要求

1.2.1资质要求：

①在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和合法有效的营业执照，经营范围包含油烟设备清洗、厨房设备清洁或相关服务。

②近三年内无重大违法记录、无严重违约行为。

③拥有履行合同所必需的专业技术能力、设备和人员。

④具备有效的食品卫生许可证、环境作业许可证等相关资质（如适用）。

⑤有至少 [3] 家同类型酒店或大型餐饮厨房的油烟罩清洗服务经验，并能提供相关案例证明（包括但不限于合同、清洗照片等等）。

⑥详细的服务方案，包括人员配置、设备清单、具体清洗流程、质量保证措施、应急预案等。

⑦环保及安全承诺。

⑧近三年财务报表或资信证明（如有）。

⑨无重大违法记录声明。

1.2.2技术要求：

①清洁剂：使用环保、无毒、无腐蚀性、符合国家相关标准的清洁剂，禁止使用强酸强碱等危险化学品。需提供清洁剂样品和检测报告（如MSDS）。

②清洗流程：包括但不限于：安全防护、拆卸、预处理、主清洗、漂洗、消毒、干燥、复位、现场清理等环节。需提供详细的服务流程说明。

③设备：使用专业清洗设备，确保清洗效果和效率。

④安全防护：操作人员需配备符合标准的劳保用品，作业过程中采取有效安全措施，确保人员和设备安全，不损坏原有设施。

⑤环境保护：清洗废液需按环保要求妥善处理，不得随意排放。

⑥质量保证：提供清洗后效果承诺，如因清洗不当造成设备损坏，应负责维修或赔偿。

⑦服务响应：如遇紧急油垢堆积或排烟不畅，需在 3小时内响应并安排处理。

总体要求均符合国家食品安全法及相关行业安全准标；

2.服务地点：比选人指定地点

3.服务时间及服务期限：

（1）具体服务时间以比选人通知为准；

（2）比选人通知中选人进场后15个工作日（具体工作期限以比选人通知为准）内完成并交付验收。

4.付款方式及发票：

①付款方式：每次清洗工作完成，经验收合格，中选人向比选人开具增值税专用发票后20天内，比选人向中选人支付当次100%的清洗费用。后序使用中若出现紧急油垢堆积或排烟不畅，需3小时内响应并处理。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(一般纳税人税率【】%)。

- 5.比选文件的获取

# 获取方式为：截止至2026年4月21日14时00分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 6.响应性文件的递交

递交截止时间：2026年4月21日14时00分。

比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到店含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

8.响应性文件的要求

①、比选申请人需提供有效营业执照（三证合一）、特殊设备生产许可证。

②、比选申请人需按照比选文件的各项要求提供服务方案。

③、比选申请人需提供近两年（2023年11月-2025年12月）相关服务业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计），相关销售业绩不少于2个。

9.本次比选采用合理低价法。

10.验收标准：卫生标准： 表面无可见油污、积垢、食物残渣，无异味，符合食品安全和卫生规范。功能标准： 排烟系统畅通，无堵塞，排风效果良好。

安全标准： 清洗过程未对设备造成损坏，无安全隐患。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

技术咨询：赖先生：13458992031  联系人：杨先生13678383377

地 址：四川省什邡市方亭镇亭江东路233号。

四川宏达金桥大酒店有限公司

2026年4月 12日

第二章  合同条款

厨房油烟罩清洗服务采购合同

需方（甲方）： 四川宏达金桥大酒店有限公司

供方（乙方）：

签订时间： 2026年   月   日   签订地点：  宏达金桥大酒店

总  则

甲、乙双方本着友好协商、平等互利，相互信任的原则，为了明确双方的责任，确保双方的利益，现经双方协商同意就  厨房油烟罩清洗服务采购项目 签订此合同。

第一条  任务：乙方负责向甲方提供酒店经营所需的厨房油烟罩清洗服务。

第二条  项目内容及要求：

1、厨房油烟罩清洗服务的名称、规格、材质、数量、单价及其它要求以本合同附件为准。附件同本合同具有同等法律效力。

2、厨房油烟罩清洗服务的质量要求，以《中华人民共和国消防安全法》、国家相关行业准标及地方安全各项规定为准。

3、厨房油烟罩清洗服务的采购以三次的方式进行采购。

第三条  付款方式及期限：

1、本合同附件中的单价为含税单价（包含但不限于：货物材料费、包装费、搬运费、运输费、增值税税费等乙方完成本合同约定内容可获得或需支付的全部费用）。本合同附件中的单价在本合同履行期限内不因任何原因而作任何调整，如果有任何遗漏，均被视为乙方的自愿让利行为。

2、本项目属于即时型服务，根据甲方安排按次开展、按次结算，本合同生效后15个工作日内，首次油烟道清洗完成交付且经甲方验收合格后，乙方出具合法有效等额的增值税专用发票（税率   %）给甲方，甲方须在收到发票后40日内向乙方支付合同总金额的95％，即    元(人民币大写：        整)。余5%作为质保金，待质保期满无质量问题，再全额退回质保金。若乙方未按约履行开票义务，甲方有权不予付款且不承担任何违约责任。

4、甲方在支付货款前，乙方应提供合法有效等额的增值税专用发票(税率为   %  )，否则甲方有权延迟付款或拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应当按照约定履行义务。如乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不但要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法增值税专用发票的义务。

5、付款方式均采取 公对公银行转账 的方式支付。

第四条  产品质量及卫生要求：

1、技术要求：

①清洁剂：使用环保、无毒、无腐蚀性、符合国家相关标准的清洁剂，禁止使用强酸强碱等危险化学品。需提供清洁剂样品和检测报告（如MSDS）。

②清洗流程：包括但不限于：安全防护、拆卸、预处理、主清洗、漂洗、消毒、干燥、复位、现场清理等环节。需提供详细的服务流程说明。

③设备：使用专业清洗设备，确保清洗效果和效率。

④安全防护：操作人员需配备符合标准的劳保用品，作业过程中采取有效安全措施，确保人员和设备安全，不损坏原有设施。

⑤环境保护：清洗废液需按环保要求妥善处理，不得随意排放。

⑥质量保证：提供清洗后效果承诺，如因清洗不当造成设备损坏，应负责维修或赔偿。

⑦服务响应：如遇紧急油垢堆积或排烟不畅，需在3小时内响应并安排处理。

总体要求均符合国家食品安全法及相关行业安全准标；

第六条、验收标准、方法及提出异议期限：

1、验收标准：卫生标准：表面无可见油污、积垢、食物残渣，无异味，符合食品安全和卫生规范。功能标准：排烟系统畅通，无堵塞，排风效果良好。

2、安全标准：清洗过程未对设备造成损坏，无安全隐患。

3、在验收过程中，如发现产品质量不符合规定，乙方必须无条件将不合格产品退回，并负责在甲方指定的期限内重新完成整改，且期限不得影响酒店经营。若乙方不返工、未在指定的期限内完成返工或虽经返工但仍未能通过验收，则甲方有权解除合同，并且乙方应当按照该次购货预算总价款的 20% 向甲方支付违约金。

4、若乙方供应的产品经验收交付后被发现有质量问题，或不符合合同约定的，乙方应当无条件按照甲方的要求整改。                                                           第七条、甲方责任：

1、乙方送货至甲方指定地点时，甲方应当在合理期限内验收。

2、甲方负责按照合同约定按时支付货款。

第八条、乙方责任：

1、乙方不得无故拖延供货期限，影响甲方的正常经营。

2、乙方在与甲方签订合同前必须先向甲方提供乙方有效期内的经营资质一套（营业执照复印件等）。

3、乙方清洗服务时应当服从甲方的现场管理。施工人员必须走员工通道，不能影响甲方的正常经营。

4、产品自甲方验收合格前的一切费用由乙方负担，产品毁损灭失风险以及其他侵权责任等全部风险及责任均由乙方承担，乙方安排的工作人员、上下货人员等造成自身或第三人人身损害或财产损失的责任亦由乙方承担，与甲方无关。

5、乙方承诺供给甲方的 油烟道清洗 的规格、质量及包装等必须符合《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的要求，如出现产品质量或安全问题或技术问题，乙方无条件退货或换货；或因产品（油烟道清洗）质量问题而引起甲方或在甲方处消费的客户出现包括但不限于安全隐患情形的，由乙方承担一切法律责任及经济责任，且甲方有权终止本协议。若甲方基于某种原因代乙方向第三方赔偿的，乙方应在接到甲方通知之日向甲方支付前述款项且应一并赔偿由此给甲方造成的损失。

第九条、违约责任：

1、甲方的违约责任：

甲方不按本合同约定付款给乙方，甲方每日按该批次购货预算总金额的万分之五支付违约金给乙方，在履行期限后十五个工作日内如仍未付清乙方应付款项，乙方有权终止合同，并按合同违约规定要求甲方支付所有（包括已送货）货款及违约金（不超过该次购货预算总金额款项10%）。

2、乙方的违约责任：

（1）乙方如未在规定时间内向甲方完成供货时，乙方每日应向甲方支付该批次购货预算总金额款项 2% 的违约金。延迟超过5个自然日的，乙方仍应当按照前述约定支付违约金，且甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照该批次购货预算总金额款项 20% 向甲方支付违约金。

（2）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的内容交由第三方完成，否则甲方有权单方解除本合同，未付价款不再支付，且乙方应向甲方支付本合同总价款 30% 的违约金并退还乙方已支付的所有款项。

（3）乙方在履行本合同过程中违反其他合同义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付本合同总价款10%的违约金；若违约行为累计发生二次以上（含二次）或者本合同明确约定违约行为一旦发生甲方即有权解除本合同的，甲方有权选择解除本合同，未付款不再支付，乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金并退还甲方已支付的所有款项。

（4）若乙方供应的产品存在质量问题，给第三方造成人身或财产损失，应由乙方承担赔偿责任。若因此给甲方造成损失或甲方垫款的，甲方有权要求乙方予以赔偿。

3、备注：其它按《中华人民共和国民法典》规定执行。

第十条、不可抗力：

如果乙方遇到人力不可抗拒因素，如火灾、水灾、地震等其它人力不能控制的，由此阻止、妨碍或干扰本合同履行时，本合同乙方履约时间自动延长，其延长时间相当于不可抗力事件直接或间接地使乙方不能履约的时间，乙方应在不可抗力发生后48小时内提供官方证明并通知甲方，逾期视为违约。若事件持续30日，甲方有权终止合同。

第十一条、其它约定：

1、本合同自双方签字并加盖公章之日起生效，自双方履行完各自的权利义务后失效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜应由双方协商以书面形式确定，形成合同附件，并与本合同具有相同法律效力；双方协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉，最终以国家法律为依据。

| 序号 | 清洗时间 | 清洗范围 | 含税报价单价（元） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次清洗（计划于4月内清洗） | 第一次清洗一、三楼厨房所有抽油烟罩、烟机、室外烟道等（长度见招标文件数据）。 |  | - 1、清洁完毕时要保持灶台台面清洁； - 2、烟罩四周表面也必须清洁干净； - 3、清洁完毕时要保持地面清洁、整洁。 4、因一楼、三楼厨房室外风机烟道部分较长时间未开展清洗，此次计划第一次清洗包含该部分，并进行紧固矫正润滑保养。 |
| 2 | 第二次清洗（计划于8月左右清洗） | 第二次只清洗一、三楼厨房所有抽油烟机烟道（见招标文件统计数据） |  |  |
| 3 | 第三次清洗（计划于12月左右清洗） | 第二次只清洗一、三楼厨房所有抽油烟机烟道（见招标文件统计数据） |  |  |
| 4 | 合计金额 |  |  |  |
| 1、所报价为含税包干总价，报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、搬运费、设计费、税金等。 2、结算时需提供增值税（专用）发票，税率： % 。3、本项目为总价包干；在一年中分三次进行清洗，分三次付款，每次清洗验收合格后付款。 |  |  |  |  |

（以下无正文）

（本页为《四川宏达金桥大酒店有限公司厨房油烟罩清洗服务采购合同》签署页）

甲方（盖章）：四川宏达金桥大酒店有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：什邡市方亭镇亭江东路

电话： 0838-8200888

纳税人识别号：91510682744696477M

开户行：建行什邡支行

账号：5100 1647 1260 5033 1558

时间 ：

乙方（盖章）：

负责人（签字捺印）：

地址：

电话：

纳税人识别号：

开户行：

账号：

时间：

第三章  报价文件格式

厨房油烟罩清洗服务采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

联系人：             电话：

一、报价函

四川宏达金桥大酒店 (比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了厨房油烟罩清洗服务采购  ) 比选文件(包括补充通知的全部内容），愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）；（其中增值税专用发票，税率为     %，如遇国家税率政策变更，则不含税价款部分不变，含税价款按照新税率重新计算）的比选报价；接订单后，服务期限：         天（具体服务期限以比选人通知为准），按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，质量验收标准：                    。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

- 二、资质、证明文件

- 营业执照、法人身份证：

- 提供近两年（2023年8月-2025年8月）相关业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。相关销售业绩不少于两个。

（应附比选申请人营业执照、法人身份证、其它证明材料，均加盖鲜章)

3、其它资料（格式自拟）

报价清单表：

| 厨房油烟罩清洗报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清洗时间 | 清洗范围 | 限价含税单价（元） | 含税报价单价（元） | 要求 |
| 1 | 第一次清洗（计划于4月中旬清洗） | 第一次清洗一、三楼厨房所有抽油烟罩、烟机、室外烟道等（长度见招标文件数据）。 | 7500 |  | - 1、清洁完毕时要保持灶台台面、墙面清洁； - 2、烟罩四周表面也必须清洁干净； - 3、清洁完毕时要保持地面清洁、整洁。 4、因一楼、三楼厨房室外风机烟道部分较长时间未开展清洗，此次计划第一次清洗包含该部分，并进行紧固矫正润滑保养。 |
| 2 | 第二次清洗（计划于8月中旬清洗） | 第二次只清洗一、三楼厨房所有抽油烟机烟道（见招标文件统计数据） | 5500 |  |  |
| 3 | 第三次清洗（计划于12月中旬清洗） | 第二次只清洗一、三楼厨房所有抽油烟机烟道（见招标文件统计数据） | 5500 |  |  |
| 4 | 合计金额 |  | 18500 |  |  |
| 说明：1、所报价为含税包干总价，报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、搬运费、设计费、税金等。 2、结算时需提供增值税（专用）发票，税率： % 。3、本项目为总价包干；在一年中分三次进行清洗，分三次付款，每次清洗验收合格后付款。 |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式(多少天付款）：

服务期（接订单后多少天服务完毕）：

发票及税率（须提供增值税专用发票）：                ； 税率：              %

备注：

报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、搬运费、设计费、税金等。

三章、承  诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态，具备比选文件中的“1.2 资质要求及技术要求”；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日