四川宏达股份有限公司化验室改造项目

比选文件

编号：YS-GKBX-2026-FW082

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年4月15日

四川宏达股份有限公司

化验室改造项目比选文件

编号：YS-GKBX-2026-FW082

各单位：

由四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司需对化验室改造，本着“公开、公平、公正”的原则，现对化验室改造项目进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、标的物：化验室改造项目。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物：

| 序号 | 名称 | 维修内容 | 数量（次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化验室改造项目 | 详见项目清单、化验室维修布局平面示意图 | 1 | 投标方需到现场测量核实 |

- 相关要求：

- ①投标方负责安装、调试到位。

- ②因通风系统管路铺设及变频器改造与现场情况连接紧密，所有投标方应先现场测量并提供详细安装规划图纸；作为投标文件的一部分。

- 3.项目地点：四川宏达股份有限公司师古镇

- 4.完成时间：所有设施物资的安装分3次进行，每次间隔约20-25天（以现场实际情况为准）。

5.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇支付。先货后款。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率  %)。

- 6.质保期：质保期12个月，自验收合格并投用之日起开始计算或验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未使用情形适用）。

- 7.比选文件的获取

- 获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 8.响应性文件的递交

递交截止时间：2026年4月24日 10时 0 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、完成时间、付款方式等（若询价约定的标的物完成时间、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 9.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

10.本项目采用符合响应性条款后的最低投标价法。

11.验收方式：

比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行验收。

12.交送报价文件前，供应商需前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

现场联系人：李先生 13980113952

联系人：曾先生  13508001166

地 址：四川省德阳市什邡市师古镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2026年4月15日

第二章

报价文件格式

化验室改造项目

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP水槽台 | 1500*750*800mm | 6 | 套 |  |
| 2 | PP通风柜 | W1800* D 850 * H 2350 | 22 | 台 |  |
| 3 | 全钢实验边台 | 1500*750*800mm | 24 | 套 |  |
| 4 | 全钢中央实验台 | 4200*1500*800 | 3 | 套 |  |
| 5 | PP试剂柜 | 900*450*1800mm | 20 | 台 |  |
| 6 | 不锈钢集气罩 | 700*900mm | 2 | 台 |  |
| 7 | 重型工作台 | 150*100*80cm | 2 | 台 |  |
| 8 | 变频器及改造 | 供货方提供，满足技术要求 | 1 | 套 |  |
| 9 | 风管、弯头、变径及其他通风辅材 | 供货方提供，满足现场使用需求 | 1 | 套 |  |
| 10 | 安装 | 供货方提供，满足现场使用需求 | 1 | 套 |  |
| . | ... | ... |  |  |  |

含税总报价：

付款方式：

完成时间：

质保期：

税率：

备注：

- 报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

（二）、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日

- 营业执照

- （四）详细安装规划图