四川宏达股份有限公司

川润埋地天然气管道整改项目

比选文件

编号：CR-GKBX-2026-FW12

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年6月13日

四川宏达股份有限公司

川润埋地天然气管道整改项目

编号：CR-GKBX-2026-FW12

各单位：

四川绵竹川润化工有限公司需川润埋地天然气管道整改，本着“公开、公平、公正”的原则，现对川润埋地天然气管道整改项目进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：川润埋地天然气管道整改项目（详见报价清单）

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物明细：

1.1主要整改管道情况如下表：

| 管道名称 | 起止点 | 规格 | 长度 | 阴极保护桩点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道A | 绵竹市孝德镇金星村—川润厂区 | 3根并行埋地管道 | 单根2.8 km，合计8.4 km | 3 |
| 管道B | 孝泉华能CNG\LNG加气站—川润厂区 | 单根埋地管道 | 5.5 km | 4 |
| 合计 | — | — | 13.9 km | 7 |

具体详见报价清单

1.2管道布置见《附件1、厂外埋地天然气管道整改项目整改区域管道布置示意图》

- 2、要求：

- 2.1具有有效营业执照。

2.2 资质要求具备：承压类特种设备安装、修理、改造（公用管道安装GB1）资质。

3、付款方式：

付款方式：工程完成，验收合格后，开具全额增值税专用发票，一次性付清

4、比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年 6月 16日 00 时 00 分至 2026年 6月 22日 12时 00分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 5、响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 6月 22日 12时 0分。

比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、投标单价、所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

6、响应性文件的要求

① 比选申请人需提供营业执照。

② 资质要求。

7、比选时在资质符合要求以最低报价单价中选。

8、上传报价文件前，投标方可自愿前来我公司进行实地考查咨询，以了解其野外埋地天然气具体情况，明确标的物范围，否则自动让权。

商务联系人： 曾和东 13508001166

现场联系人：杨强 13869831810；任明军13890230293）

项目现场地址：德阳市绵竹市孝德镇茶店子村九组

四川宏达股份有限公司

2026年6月15日

、

第二章

报价文件格式

响应性文件

报价商名称：                    （盖单位章）

一、营业执照  资质文件，都需盖章

一、报价表

报价清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴极保护装置安装 | 7组 |  |  | 采用牺牲阳极方式，含材料与安装。 |
| 2 | 防腐层检测、RTK定位测绘 | 13.9km | 元/米 |  |  |
|  | 防腐层破损点修补 | 6处 |  |  | 数量为预估，按总量不超6处,根据实际数量结算。 |
| 3 | 安全措施 |  |  |  | 根据需要在土方开挖点设置 |
| 以上费用包含协调、赔青、土方挖填、阴极保护桩及安装、防腐层检测修补、RTK定位、安全措施等。 |  |  |  |  |  |
| 一组阴极保护装置报价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方挖填 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 安装 | 1项 |  |  |  |
| 3 | 阴极保护测试桩H=3m | 1支 |  |  |  |
| 4 | 镁合金阳极药包（14kg/支） | 4支 |  |  |  |
| 5 | 单芯双头绝艳铜芯电缆（35mm2） | 30米 |  |  |  |
| 6 | 参比电极MCT-1 | 1支 |  |  |  |
|  | 含税总价（元） |  |  |  |  |

付款方式：

完成时间：

质保期：

税率：

备注：

报价商名称：                   （加盖单位公章）：

联系人及方式：

报价包含但不限于、运费、施工，保险费、税金等其他杂费。

二、承 诺

致：

我公司自愿参与 川润埋地天然气管道整改项目 的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司的处置资质、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式收购物资，并按国家要求进行废旧物资处置，。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订回收协议，并信守合同。

报价商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月

三、营业执照  资质文件（都需盖章）