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四川宏达股份有限公司
工业互联网平台建设应用
采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-FW96
各单位：
宏达股份什邡磷化工分公司因设备更新需要，需采购工业互联网平台建设应用服务，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
一、标的物：工业互联网平台建设应用	
二、比选人：四川宏达股份有限公司
三、具体内容及要求：
1 标的物明细
为本项目主要软硬件供货清单，投标方需根据每项技术规格要求提供详细供货清单，并对每项系统完整性负责。投标方按功能需求列出每项包含的所有软件。
	序号
	系统类别
	系统/设备名称
	型号/规格/参数
	数量
	单位
	备注

	1
	软件
	工业互联网平台
	按技术规格书要求配置
	1
	项
	

	2
	
	工厂实时数据管理与支持关系数据处理
	按技术规格书要求配置
	1
	项
	

	3
	
	流程图报表
	按技术规格书要求配置
	1
	项
	

	4
	
	驾驶舱看板
	按技术规格书要求配置
	1
	项
	

	5
	
	平台监控运维
	按技术规格书要求配置
	1
	项
	

	6
	服务
	系统实施与服务
	现场工程实施服务，包含：软硬件设备安装、配置、调试、培训赋能、项目管理等交付
	1
	项
	

	7
	硬件
	应用服务器
	65G及以上，4T及以上
	1
	套
	

	8
	
	采集工作站
	16G及以上，1T及以上
	1
	套
	

	9
	
	防火墙
	
	1
	套
	

	10
	
	交换机
	
	1
	套
	

	11
	
	标准网络机柜
	配置服务器、交换机，电源等
	1
	套
	

	12
	运维服务
	
	含3年运维服务，并同步软件升级；
	1
	项
	



说明：相关技术要求详见技术规格书。
2.投标人资格要求：
2.1投标人及能力要求：应具有质量管理体系认证、信息系统建设及服务能力、信息安全管理管理体系认证、信息技术服务管理能力、CMMI成熟度等级、国家信息安全测评信息安全服务资质证书，并提供等级证书。
2.2投标人所使用的工业互联网平台基本要求：应具有双跨能力及能力证明，且具备平台软件著作权、低代码开发著作权、移动应用著作权、数据集成交换著作权。
2.3投标人项目经理资格要求：项目经理负责人应同时具备职称：高级工程师和高级信息系统项目管理师。提供社保机构出具6个月内的证明材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）。
2.4投标人业绩要求：投标人须提供2023-01-01至2026-6-30完成的类似项目业绩，类似项目业绩应为流程行业工业互联网平台建设应用相关项目，至少提供3个项目案例，且单体合同金额60万及以上【以合同签订时间为准，合同文件需体现合同首页、合同金额、合同签订时间、双方盖章签字页、项目服务证明（提供用户验收报告或用户证明等能够证明己上线运行的材料）、客户联系人联系方式。
3.项目地点：四川省德阳市什邡市洛水镇。
4.结算要求、付款方式、交货期、质保期及验收要求：
4.1 中标人开具全额增值税专用发票。
4.2付款方式：合同生效之日起10个工作日内招标人向中标人支付合同总金额的30%；项目建设经招标人验收合格且收到中标人出具的合法有效的符合招标人要求的增值税专用发票之日起20个工作日内支付合同总金额的60%，余10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后，在期满之日起20个工作日内无息支付。
4.3 交货期：合同生效之日起45个自然日内，完成项目建设调试。
4.4 运维服务期：3年，并同步软件升级。
4.5验收要求：
 按技术规格书11.3款执行，验收合格后签署验收报告。
5.比选文件的获取
获取方式为：自 2026年8月11日10时 00 分至 2026年8月23日 17时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。 
6.响应性文件的递交
6.1技术文件递交截止时间：2026年8月23日17 时 00 分。比选申请人同时提供纸质版技术投标文件正本副本各一套（盖章），包括电子版（PDF格式盖章）。采用线下寄送方式，收件信息：四川省德阳市什邡市洛水镇南元村，四川宏达股份有限公司集采中心 姚洪兵13908109048 。
 技术文件组成部分：详见附件1。
提示：技术文件不应夹带商务报价文件，否则可能废标。
6.2商务文件递交截止时间：2026年8月23日17 时 00 分。比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。
商务投标文件组成部分：详见附件2。
7.本项目需要缴纳投标保证金。本项目投标保证金为现金：人民币贰万元整（¥20000元）。
投标人应于2026年8月23日17时0分前以单位名义从投标人账户转账至以下账户：
户名:四川宏达股份有限公司
开户行:中国银行什邡亭江西路支行 账号:121203636202；         
投标人需备注：宏达股份工业平台建设投标保证金
8.本项目采用综合评审法进行比选。评标委员会对满足招标文件要求的投标文件，按评分由高到低推荐1至3名中标候选人（评分相同则平行推荐），评标委员会评审结果只作为投标人获取中标候选人资格推荐依据，中标人由招标人综合评审后确定。评分细则如下：
	序号
	区域
	评分项目
	细则
	分数

	1
	商务部分
	商务报价（总金额）

	1.评标基准价=最低有效评标价×50%＋有效评标价的平均值×50%。
2.评标价等于评标基准价或低于或高于评标基准价5%及以内的，得满分50分。
3.对于低于评标基准价超过5%（不含）的评标价，对超过5%的部分每低1%减0.5分。如低于基准价5.5%，扣减分为（5.5-5）*0.5=0.25分。
4.对于高于评标基准价的评标价，每高1%减1分。如高于基准价5.5%，扣减分为（5.5-5）*1=0.5分。
5.报价得分最低分为50*60%，即30分，低于30分者，计为30分。基准价及偏差率数值保留两位小数，采用四舍五入进行计算。
	50

	2
	
	企业注册资金
	根据投标人企业注册资金规模进行评分：“注册资金1000万元及以上，满足招标要求”得1分“注册资金5000万元及以上，满足招标要求”得2分；“不满足”得0分。
	2

	3
	
	信息系统建设和服务能力
	根据投标人信息系统建设和服务能力进行评分：CS3级得1分；CS4级及以上得2分；“无或不满足”得0分。
	2

	4
	
	质量体系、信息安全、安全健康环境认证
	根据投标人质量体系、信息安全、安全健康环境相关认证资质情况评分：“ISO9001质量体系、ISO27001信息安全体系、ISO20000信息技术服务体系、GB/T28001职业健康安全、GB/T24001环境管理体系”具有三种及以上得3分；具有二种及以上得1分；“不满足”得0分。
	3

	5
	
	售后服务认证（工业软件）
	根据投标人在专业机构取得的工业软件层面的售后服务认证证书等级：“售后服务认证4级”得1分；“售后服务认证5级”得2分；无得0分。
	2

	6
	
	CMMI等级认证
	能提供项目技术咨询，提供人员及操作培训方案完整，培训目标清晰。售后服务体系、服务方案、响应时间等进行综合评判，(0-3）分。保留2位小数。
	2

	7
	
	年度财务审计报告
	根据投标人企业财务状况进行评分：“近三年年度的财务审计报告，财务状况良好”得2分；“一般”得0分。
	2

	8
	
	国家信息安全测评信息安全服务资质证书
	根据投标人安全服务资质情况进行评分：“国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）”得2分；“不满足”得0分。
	2

	9
	技术部分
	智能工厂项目实施落地能力
	具有至少3个工业互联网建设应用项目业绩并且单合同金额不小于60万元（需提供项目合同复印件），不足3个判定不满足招标条件，每多一个合同业绩得1分，最高得6分；投标人承接的项目如有成功申报国家工信部智能工厂案例的每个加2分，最多4分（该项业绩不能同时计算得分）；合计满分10分。
	10

	10
	
	软硬件产品著作权或原厂授权及产品测试报告文件
	根据投标人是否具备软硬件产品著作权或原厂授权及产品测试报告文件情况进行评分：“具备软件产品著作权，原厂授权及产品测试报告”得1分；“不满足”得0分。
	1

	11
	
	工业互联网平台
	根据工业互联网平台的低代码应用及软著、移动应用及软著、数据集成交互及软著，具备得1分，不具备不得分。
	1

	12
	
	平台双跨能力
	平台具备双跨能力/证明材料，具备得3分，不具备不得分。
	3

	13
	
	平台安全可控
	平台具备安全可控能力及可信服务评估评测，具备得2分，不具备不得分。
	2

	14
	
	人工智能应用
	根据投标方人工智能产品及应用情况评分，具备时代行业先进性。
	2

	15
	
	整体解决方案
	整体解决方案包含整个项目的理解分析、有着针对性的全厂信息化解决方案和建议，项目实施进度计划符合招标方要求，对项目实施的进度计划安排合理，有完善的项目管理规范，质量保证体系健全，有成熟的实施方法论，全面细致，针对性强，切实可行得9分；合理，可行，细节待完善：6分；不够全面，针对性欠缺：0-3分。
	9

	16
	
	实施规划能力
	制定科学、合理、有效的质量及进度保障措施，对实施进行全过程管理和监督，管理方法得当。
	2

	17
	
	项目团队组成
	项目实施团队整体架构清晰，项目经理符合要求（高级职称、能源化工行业经验、单位过工业互联网平台项目建设项目），项目团队人员配备经验丰富（普通实施人员，5年以上工作经验，具备PMP证书，具有大型化工企业工作、管理经验），项目团队整体配备合理且可靠，全部满足得3分。
	3

	18
	
	知识转移策略
	有完整的培训计划，培训方案清晰、完整，完全满足业主对管理、使用各系统的要求。
	1

	19
	
	售后服务承诺
	有完善的技术支持，各阶段服务计划详尽；维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、维修响应时间满足客户需求；软件升级培训到位；本地化服务能力及团队。
	1

	合计得分
	100



9.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：王先生13700903942   商务咨询：姚先生13908109048
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401           



四川宏达股份有限公司
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附件1：技术投标文件组成（线下寄送）


四川宏达股份有限公司
工业互联网平台建设采购项目

技术响应性文件






供应商名称：                    （盖单位章）











目录
1.营业执照
2.投标保证金
3.法定代表人身份证明或授权委托书
4.资质文件 按《2.投标人资格要求：2.1、2.2、2.3项》提供相关资质文件
5.业绩证明文件 按《2.投标人资格要求：2.4项》提供相关证明文件，至少3项
6.配置清单
7.技术方案 对技术规格书第7、9、10、11、12款技术要求进行响应说明
8.综合评审相关资料 按《8.评分细则第2-19项》提供相关证明材料


1. [bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc9978]
营业执照（盖章）。代理商需另提供生产商营业执照及授权文件。





















2.投标保证金回单（盖章）


























3.法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日 
经营期限：
姓    名：性别：年龄：职务：系            （投标人全称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面




投标人（全称并加盖公章）：
法定代表人：（签字）
年月日


注：(1)本法定代表人身份证明适应于法定代表人(或负责人)亲自递交比选申请文件的情形，投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件。
（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。


或：
授权委托书

本人 （姓名）系（投标人全称）的  (法定代表人/负责人)  ，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）  的投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权,委托期限：
特此委托。
投标人：（全称、盖单位章）
法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
日 期:   年   月  日
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面

	委托代理人身份证复印件正面
	委托代理人身份证复印件背面



注：(1)本授权委托书适应于法定代表人(或负责人)不亲自递交投标文件而委托代理人递交的情形，后附法定代表人和代理人身份证复印件（正、反面），投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件；
（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。


4.资质文件（盖章）
 按《2.投标人资格要求：2.1、2.2、2.3款》提供相关资质文件










投标申请人：（全称、盖章）
日 期:年月日


5..业绩证明文件（代理商提供生产商业绩予以认可）
按《2.投标人资格要求：2.4项》，投标人须提供2023-01-01至2026-6-30完成的类似项目业绩，类似项目业绩应为流程行业工业互联网平台建设应用相关项目，至少提供3个项目案例，且单体合同金额60万及以上。以合同签订时间为准，合同文件需体现合同首页、合同金额、合同签订时间、双方盖章签字页、项目服务证明（提供用户验收报告或用户证明等能够证明己上线运行的材料）、客户联系人联系方式。
销售业绩汇总表：
	序号
	合同签订时间
	业绩单位
	产品规格
	产品数量
	应用行业

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	合计
	/
	家
	/
	台
	



（2）其它业绩证明材料：
若合同内容无法证明业绩准确参数及用途，则须提供用户使用证明并附合同复印件，同时加盖投标人公章。格式如下：

供货业绩用户证明文件
最终用户使用证明（范本）

XXX (投标人名称)向我公司提供应用于XXX（项目或装置名称）的DCS系统X套，（合同签订时间：XX年XX月XX日）。设备运行稳定，各项性能指标满足技术要求。
特出此函，以资证明。
XXX (用户名称)盖章
XX年XX月XX日
注：比选申请人认为需要补充的其它材料，格式自拟。



6.标的物配置清单 
根据技术规格书要求，提供标的物软硬件的详细配置清单，包括但不限于产品名称、规格型号或技术参数、品牌（生产商）、数量。格式自拟。
















投标申请人：（全称、盖章）
日 期:年月日

7、项目技术方案
投标人应按照技术规格书要求，对技术规格书第7、9、10、11、12款技术要求进行响应说明，格式自拟。















投标申请人：（全称、盖章）
日 期:年月日



8.综合评审相关资料 
按比选文件《8.评分细则第2-19项》，一一提供相关证明材料，否则对综合评审失分。格式自拟。

















投标申请人：（全称、盖章）
日 期:年月日


附件2：商务投标文件组成（宏达股份集采平台上传）




四川宏达股份有限公司
工业互联网平台建设应用采购项目

商务响应性文件






供应商名称：              （盖单位章）







1、投标质保金回单















投标申请人：（全称、盖章）
日 期:年月日




2、报价文件

四川宏达股份有限公司：
1、 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。
2、 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
3、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.                        。（其他补充说明）。

                                  报价单位：          （盖单位章）
                     
                                                 年  月     日

详细配置报价清单：
根据贵司工业互联网平台建设应用项目的招标要求，我司经研究招标文件（项目名称：项目编号：         ），报价如下（含税） ：
	序号
	物资名称
	规格型号或版本号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	...
	...
	
	
	...

	6
	
	
	
	
	
	
	

	总价大写：                                 （小写：                ）


注1：
1. 报价包含投标人完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用等全部内容的含税价。若各项税率不同，请单独注明。
2. 投标人需填写软硬件的完整准确规格型号（包括软件版本号）。
3. 表格可由投标人自行增减。
注2：商务响应条款
1. 付款方式：                                                
2.建设工期：                                                   
3、质保期（维保工期）：                                                                                                   
4、税率：                                                                                                          




投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   








3.投标人承诺：
（1）一旦中标，我司愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同，保证质量，如期交货。
（2）投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。
（3）我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。        











投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   





附件3：合同

购销合同

合同编号：GY-2026-
买方：四川宏达股份有限公司
卖方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买下列标的物宜达成本合同，具体内容如下：
1. 标的物基本信息
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	到厂单价（元）
	税率
	税额（元）
	不含税金额（元）
	含税金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.........
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币总金额（大写）：元。该价款为一次性包干总价，系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括但不限于材料费、包装费、运费、保险费、安装及调试费用、税金等。除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。


[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]第二条  质量标准及要求
1、质量要求：按国家标准执行，满足买方使用要求。
2、质保期：标的物到厂运行验收合格、双方确认后起12个月内或货到中标人现场18个月（因招标人原因未安装投用），以先到为准。
第三条  交付地点、交付方式及交付时间
1、交付地点：买方四川宏达股份有限公司有色金属分公司指定地点（四川省德阳市什邡市师古镇）。
2、交付方式：卖方负责送（发）货到交货地点，并安装调试。
3、交付时间：
第四条  运输方式、包装要求、费用承担
1、运输方式：汽车运输。
2、包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3、风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条  标的物验收及异议处理
1、标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切指标以买方的验收结果为准。 
2、如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3、卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质且双方一致认可的第三方机构检测，第三方机构检测显示标的物合格的，费用由买方承担；第三方机构检测显示标的物不合格的，费用由卖方承担；如卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条  付款方式及发票
1、合同生效后10个工作日内买方向卖方支付合同总金额的30%；货到买方，经买方入库验收合格且收到卖方出具的合法有效的符合买方要求的发票后20个工作日内支付合同总金额的60%，余10%作为质保金，待标的物质保期结束且无质量异议后，买方在期满之日起20个工作日内无息支付。以银行现汇或银行承兑支付。
2、发票：一票制，卖方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条  违约责任
1、卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2、卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3、卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5%向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4、卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
5、因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在【  】日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第八条  争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条  合同有效期限
本合同有效期自2025年**月**日起至质保期结束之日止。合同有效期限届满本合同自动终止。
第十条  合同生效及份数                                         
本合同自买卖双方盖章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
十一条  其它约定事项
1、买方一切行为和意思表示以买方的公章或合同专用章为准，其他印章或者员工私人行为不视为买方的行为或意思表示，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2、质量问题处理：质保期内，经双方代表现场检查并确认是产品质量问题，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还需方已付款项，买卖双方签订产品质量问题处理协议书。
3、双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，前述通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
4、合同附件（配置清单）作为本合同的验收标准，具备同等法律效力。
5、卖方现场施工人员在进场前应知晓买方《公司（厂）内部环境和职业健康安全告知书》的全部内容并签署《施工单位安全管理协议书》。卖方在安装服务过程中，所发生的安全环保事故（包括人身伤害、财产损失和环保污染事故等），由卖方承担全部责任及损失。若因此给买方造成经济损失，由卖方全额赔偿。
6、买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期（自应付未付之日起1个月）。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
（以下无正文）
	买方（盖章）：四川宏达股份有限公司
	卖方（盖章）：

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	联系人及电话：
	联系人及电话：

	通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村
	通讯地址：

	开户行：中国银行什邡支行
	开户行：

	帐号：121203636202
	帐号：

	税号：91510600205363163Y
	税号:

	签订地点：
	签订日期：



合同附件（配置清单）：
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