四川宏达股份有限公司

3吨电动搬运叉车采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW129

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年9月9日

四川宏达股份有限公司

3吨电动搬运叉车采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW129

各单位：

四川宏达股份有限公司复肥厂需采购2台3吨电动搬运车，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该次内燃叉车进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：3吨电动搬运叉车2台

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物要求：

1.1工艺条件

| 材料名称 | 规格型号 |
| --- | --- |
| 电动搬运叉车 | 3吨 |

备注：

1.2技术要求：载重3000KG  货叉外宽:685mm  货叉尺寸:53*150*1500MM  锂电池:≥48V/32AH   货叉放低高度:85MM   最大起升高度:110MM。

- 交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（什邡市洛水镇）

3.交货期：卖方收到预付款之日起30个自然日内。

4.付款方式及发票：

①付款方式：预付10%的货款，货到验收合格后一次性付清。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票。

- 比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年 9月 9日 00 时 00 分至 2026年 9月 16日 10时 0分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年9月17 日 10时 0分。

比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

8.响应性文件的要求

①比选申请人需提供营业执照。

②投标电动搬运车技术参数。

9.本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据投标人资质及报价金额、产品参数性能进行综合评审后确定中选人。报价单及最终报价，开标后不在进行二次议价。

10.验收方式：

①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、品牌等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾伟13890211318

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇

四川宏达股份有限公司

2026年9月 8 日

第二章

报价文件格式

3吨电动搬运叉车采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

- 营业执照

- 电动搬运车技术参数

三、报价表

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 品 牌 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （请填写开票名称） | 3T | 台 | 2 |  |  |  |
| 发票：开具增值税专用发票，（税率13 %） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

联系人及方式：

付款方式：

交货期：

备注：

报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、保险费、税金等

三、承 诺

致：

我公司自愿参与 四川 宏达股份有限公司的3T电动搬运叉车 的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日