磷化工分公司

PE管及PE电熔接头采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW142

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年9月17日

宏达股份磷化工分公司

PE管及PE电熔接头比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW142

各单位：

四川宏达股份有限公司需采购一批增强PE管及PE电熔接头，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该批次增强PE管及PE电熔接头进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：增强PE管及PE电熔接头一批

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物要求：

1.1工艺条件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号及标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增强PE管 | 300mm、1.6MPa 12米/根 | 米 | 252 |
| 2 | PE电熔活套法兰 | 300mm、1.6MPa | 只 | 24 |
| 3 | PE电熔直接 |  | 只 | 16 |
| 4 | PE电熔弯头90° |  | 只 | 5 |
| 5 | PE电熔弯头45° |  | 只 | 2 |

备注：

1.2技术要求：符合国家行业标准且满足买方使用要求。

- 交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（什邡市洛水镇）。

3.交货期：合同生效之日起5个自然日内。

4.付款方式及发票：

①付款方式：先货后款。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票，税率13%。

- 比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年9月18日00 时 00 分至 2026年 9月 21 日 23时 59分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 9月 22日 10 时 0分。

比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

8.响应性文件的要求

① 比选申请人需提供营业执照。

9.本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据投标人资质及报价总价进行综合评审后确定中选人。开标后不在进行二次议价。

10.验收方式：

①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾伟13890211318

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇

四川宏达股份有限公司

2026年9月17日

第二章

报价文件格式

PE管及PE电熔接头采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

- 营业执照

- 营业执照复印件盖章。

- 报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号及标准 | 单位 | 数量 | 到厂含税单价（元） | 到厂含税金额 (元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增强PE管 | 300mm、1.6MPa 12米/根 | 米 | 252 |  |  |  |
| 2 | PE电熔活套法兰 | 300mm、1.6MPa | 只 | 24 |  |  |  |
| 3 | PE电熔直接 |  | 只 | 16 |  |  |  |
| 4 | PE电熔弯头90° |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 5 | PE电熔弯头45° |  | 只 | 2 |  |  |  |

供应商名称：                        （加盖单位公章），联系人及电话：

付款方式：

交货期：

质保期：

备注：

报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、保险费、税金等。

三、承 诺

致：

我公司自愿参与 四川 宏达股份有限公司的PE管及PE电熔接头 的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日 期：      年    月     日